## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 776.83 | 0 | 0 | 0 | 581 | 1.22 | 0.71 | 1332 | 1331.5 | 0 | 394875 | 0 | 50.06 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 57.4 | 18.5 | 15.67 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.35 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 774.93 | 0 | 0 | 0 | 769.9 | 1.25 | 0.96 | 1332 | 1331.5 | 0 | 394875 | 0 | 50.01 | 0 | 3.76 | 0 | 0 | 58.1 | 18.5 | 15.67 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.35 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 767.77 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0.02 | 1.06 | 1332 | 1331.5 | 0 | 394875 | 0 | 50.03 | -0.22 | 3.76 | 0 | 0 | 58.4 | 18.5 | 15.67 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 85.35 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 768.7 | 0 | 0 | 0 | 838.3 | 0.02 | 1.41 | 1332 | 1331.5 | 0 | 394875 | 0 | 49.98 | -0.14 | 3.76 | 0 | 0.39 | 58.8 | 18.5 | 15.67 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 85.35 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 765.03 | 0 | 0 | 0.68 | 882.8 | 1.84 | 1.63 | 1332 | 1331.5 | 0 | 394875 | 41.79 | 50.01 | 1 | 3.76 | 0 | 1.32 | 59.2 | 18.5 | 15.67 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 85.37 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 763 | 0 | 0 | 1.96 | 1040.1 | 2.3 | 2.4 | 1332 | 1331.4 | 1 | 394875 | 81.8 | 50.01 | -0.94 | 3.76 | 0.01 | 2.88 | 59.3 | 18.5 | 15.67 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 85.37 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 763.7 | 0 | 0 | 1.62 | 1032.1 | 2.12 | 2.19 | 1331 | 1331.2 | 0 | 394874 | 74.04 | 49.97 | 1 | 3.76 | 0 | 2.46 | 59.1 | 18.49 | 15.66 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 85.33 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 766.23 | 0 | 0 | 1.7 | 1049.8 | 2.3 | 2.42 | 1331 | 1331.1 | 0 | 394874 | 70.34 | 49.95 | 0.94 | 3.76 | 0 | 2.71 | 59.1 | 18.49 | 15.66 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 85.33 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 768.4 | 0 | 0 | 2.13 | 1062.1 | 2.78 | 2.95 | 1331 | 1330.9 | 0 | 394874 | 72.18 | 50.01 | 1 | 3.76 | 0.01 | 3.17 | 58.8 | 18.49 | 15.66 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 85.35 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 768.83 | 0 | 0 | 2.81 | 1043.7 | 3.26 | 3.4 | 1331 | 1330.7 | 0 | 394874 | 82.65 | 49.93 | -0.99 | 3.76 | 0.01 | 4.96 | 58.7 | 18.49 | 15.66 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 85.36 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 765.3 | 0 | 0 | 3.24 | 1021.1 | 3.24 | 3.3 | 1331 | 1330.5 | 1 | 394874 | 98.06 | 49.98 | -0.99 | 3.76 | 0.01 | 5.62 | 58.5 | 18.49 | 15.66 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 85.38 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 779.5 | 0 | 0 | 3.93 | 1042.4 | 4.09 | 4.26 | 1330 | 1330.2 | 0 | 394873 | 92.15 | 50.01 | 0.98 | 3.75 | 0.01 | 6.56 | 58.4 | 18.47 | 15.65 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 85.36 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 774.77 | 0 | 0 | 4.44 | 1042.4 | 4.34 | 4.53 | 1330 | 1329.8 | 0 | 394873 | 98.06 | 49.97 | 1 | 3.75 | 0.01 | 7.39 | 58.2 | 18.47 | 15.65 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 85.38 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 776.47 | 0 | 0 | 5.81 | 1023.6 | 5.79 | 5.93 | 1330 | 1329.4 | 1 | 394873 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.75 | 0.02 | 8.55 | 58 | 18.47 | 15.65 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 85.42 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 777.4 | 0 | 0 | 6.75 | 1062.3 | 6.48 | 6.88 | 1329 | 1328.9 | 1 | 394872 | 98.04 | 49.91 | 1 | 3.75 | 0.02 | 10.16 | 57.5 | 18.46 | 15.63 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 85.39 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 771.93 | 0 | 0 | 7.43 | 1045.1 | 7.25 | 7.58 | 1328 | 1328.3 | 0 | 394871 | 98.05 | 49.83 | -0.99 | 3.75 | 0.02 | 10.7 | 57.1 | 18.44 | 15.62 | 0 | 3.75 | 99.95 | 30.21 | 4.39 | 85.39 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 775.83 | 0 | 0 | 9.14 | 1032.1 | 9.03 | 9.32 | 1328 | 1327.6 | 1 | 394871 | 98.05 | 49.88 | 1 | 3.75 | 0.03 | 12.86 | 56.6 | 18.44 | 15.62 | 0 | 3.75 | 99.95 | 36.3 | 4.39 | 85.44 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 771.2 | 0 | 0 | 12.64 | 1079 | 12.42 | 13.4 | 1327 | 1326.7 | 2 | 394870 | 94.31 | 49.88 | 0.99 | 3.75 | 0.04 | 16.85 | 56.2 | 18.43 | 15.61 | 0 | 3.75 | 99.88 | 47.58 | 4.38 | 85.44 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 771.07 | 0 | 0 | 19.82 | 1091.6 | 18.52 | 20.22 | 1325 | 1325.3 | 1 | 394868 | 98.04 | 49.93 | 1 | 3.74 | 0.06 | 25.56 | 59.9 | 18.4 | 15.59 | 21 | 3.75 | 99.76 | 72.17 | 4.38 | 85.41 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 779 | 0 | 0 | 21.78 | 1086.6 | 20.45 | 22.21 | 1324 | 1323.5 | 2 | 394867 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.74 | 0.06 | 27.68 | 58 | 18.39 | 15.58 | 26 | 3.75 | 99.73 | 78.15 | 4.37 | 85.48 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 778.87 | 0 | 0 | 20.5 | 1090.6 | 19.71 | 21.5 | 1322 | 1321.7 | 2 | 394865 | 95.35 | 49.97 | -0.99 | 3.73 | 0.06 | 26.72 | 56.3 | 18.36 | 15.55 | 25 | 3.75 | 99.64 | 75.44 | 4.37 | 85.47 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 773.07 | 0 | 0 | 26.48 | 1101.4 | 24.52 | 27.01 | 1320 | 1319.8 | 3 | 394863 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.73 | 0.07 | 33.04 | 59.1 | 18.33 | 15.53 | 43 | 3.74 | 99.56 | 93.29 | 4.36 | 85.47 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 778.97 | 0 | 0 | 41.18 | 1117.4 | 37.63 | 42.04 | 1317 | 1317.1 | 4 | 394860 | 97.95 | 49.98 | -0.99 | 3.72 | 0.12 | 50.34 | 57 | 18.29 | 15.49 | 79 | 3.74 | 99.44 | 142.13 | 4.35 | 85.46 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 795.47 | 0 | 0 | 51.52 | 1118.7 | 46.97 | 52.55 | 1313 | 1313 | 4 | 394856 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.71 | 0.15 | 61.65 | 57 | 18.24 | 15.45 | 111 | 3.73 | 99.38 | 174.07 | 4.34 | 85.47 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 795 | 0 | 0 | 51.01 | 1122.7 | 46.34 | 52.03 | 1309 | 1309.2 | 4 | 394852 | 98.04 | 49.83 | 0.99 | 3.7 | 0.14 | 59.23 | 56.9 | 18.18 | 15.4 | 112 | 3.72 | 99.29 | 167.23 | 4.32 | 85.47 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 792.87 | 0 | 0 | 46.05 | 1106.6 | 42.21 | 46.71 | 1305 | 1304.9 | 3 | 394848 | 98.6 | 49.89 | 0.99 | 3.68 | 0.13 | 57.5 | 59.1 | 18.13 | 15.35 | 109 | 3.71 | 99.26 | 162.34 | 4.31 | 85.48 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 788.27 | 0 | 0 | 34.77 | 1113 | 31.86 | 35.46 | 1302 | 1302.2 | 2 | 394845 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.68 | 0.1 | 41.22 | 59.9 | 18.08 | 15.32 | 71 | 3.71 | 99.19 | 116.38 | 4.3 | 85.49 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 788.83 | 0 | 0 | 31.61 | 1106 | 29.17 | 32.27 | 1300 | 1299.5 | 3 | 394843 | 97.97 | 49.88 | -0.99 | 3.67 | 0.09 | 38.78 | 56.7 | 18.06 | 15.29 | 66 | 3.7 | 99.17 | 109.49 | 4.29 | 85.53 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 786.4 | 0 | 0 | 26.31 | 1111 | 24.16 | 26.84 | 1297 | 1297.1 | 2 | 394840 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.66 | 0.07 | 33.01 | 57.8 | 18.01 | 15.26 | 48 | 3.7 | 99.07 | 93.19 | 4.28 | 85.52 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 787.23 | 0 | 0 | 32.12 | 1096.2 | 29.89 | 32.76 | 1295 | 1294.7 | 3 | 394838 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.66 | 0.09 | 39.22 | 60 | 17.99 | 15.23 | 64 | 3.69 | 99.03 | 110.72 | 4.27 | 85.54 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 787.33 | 0 | 0 | 37.85 | 1121.2 | 34.35 | 38.52 | 1292 | 1291.8 | 4 | 394835 | 98.27 | 49.93 | 0.99 | 3.65 | 0.11 | 46 | 56.9 | 17.94 | 15.2 | 83 | 3.68 | 98.99 | 129.86 | 4.26 | 85.55 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 791.63 | 0 | 0 | 53.57 | 1136.6 | 47.21 | 53.66 | 1288 | 1288.3 | 4 | 394831 | 99.84 | 49.98 | -0.99 | 3.64 | 0.15 | 63.44 | 57.9 | 17.89 | 15.15 | 123 | 3.68 | 98.87 | 179.1 | 4.25 | 85.52 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 782.73 | 0 | 0 | 35.37 | 1116 | 32.45 | 36.22 | 1284 | 1283.9 | 2 | 394827 | 97.66 | 49.96 | 0.99 | 3.63 | 0.1 | 44.92 | 59.8 | 17.83 | 15.1 | 83 | 3.67 | 98.86 | 126.83 | 4.24 | 85.56 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 770.57 | 0 | 0 | 18.88 | 1090.3 | 17.66 | 19.26 | 1282 | 1281.7 | 2 | 394825 | 98.04 | 50 | -0.99 | 3.62 | 0.05 | 24.85 | 56.4 | 17.81 | 15.08 | 25 | 3.66 | 98.81 | 70.16 | 4.23 | 85.59 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 770.47 | 0 | 0 | 22.55 | 1125 | 20.45 | 23 | 1280 | 1280.1 | 2 | 394823 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 3.61 | 0.06 | 28.26 | 59.5 | 17.78 | 15.06 | 27 | 3.66 | 98.71 | 79.8 | 4.22 | 85.57 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 771.03 | 0 | 0 | 20.33 | 1091.8 | 18.99 | 20.74 | 1278 | 1278.3 | 1 | 394821 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 3.61 | 0.06 | 25.83 | 57.2 | 17.75 | 15.03 | 8 | 3.66 | 98.58 | 72.92 | 4.22 | 85.56 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 770.27 | 0 | 0 | 11.7 | 1062.7 | 10.96 | 11.64 | 1277 | 1277 | 1 | 394820 | 100.47 | 49.91 | 0.99 | 3.61 | 0.03 | 16.18 | 60 | 17.74 | 15.02 | 0 | 3.66 | 98.51 | 45.68 | 4.21 | 85.6 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 753.37 | 0 | 0 | 8.88 | 1041.4 | 8.31 | 8.65 | 1276 | 1276.2 | 1 | 394819 | 102.65 | 49.95 | -0.98 | 3.6 | 0.03 | 12.31 | 59 | 17.72 | 15.01 | 0 | 3.66 | 98.43 | 34.75 | 4.21 | 85.59 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 780.63 | 0 | 0 | 24.18 | 1057.8 | 23.32 | 24.66 | 1275 | 1275 | 4 | 394818 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.6 | 0.07 | 29.03 | 57.7 | 17.71 | 15 | 39 | 3.66 | 98.38 | 81.96 | 4.21 | 85.6 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 784.23 | 0 | 0 | 68.78 | 1099.2 | 63.82 | 70.16 | 1271 | 1271.2 | 7 | 394814 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 3.59 | 0.19 | 76.32 | 57.9 | 17.65 | 14.95 | 167 | 3.65 | 98.28 | 215.46 | 4.19 | 85.58 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 789.57 | 0 | 0 | 135.09 | 1081.9 | 127.36 | 137.79 | 1264 | 1263.8 | 14 | 394807 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.57 | 0.38 | 149.69 | 59.6 | 17.56 | 14.87 | 375 | 3.63 | 98.31 | 422.61 | 4.17 | 85.6 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 785.47 | 0 | 0 | 135.77 | 1097.9 | 123.02 | 135.06 | 1250 | 1250.2 | 12 | 394793 | 100.52 | 49.97 | -0.99 | 3.53 | 0.38 | 153.92 | 61.2 | 17.36 | 14.7 | 396 | 3.59 | 98.25 | 434.56 | 4.13 | 85.53 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 790.77 | 0 | 0 | 157.48 | 1082.1 | 148.44 | 160.63 | 1238 | 1237.5 | 16 | 394781 | 98.04 | 49.92 | -0.99 | 3.5 | 0.44 | 172.15 | 65.7 | 17.19 | 14.56 | 426 | 3.56 | 98.32 | 486.02 | 4.08 | 85.58 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 776.53 | 0 | 0 | 84.93 | 1073.9 | 80.67 | 86.63 | 1222 | 1221.5 | 11 | 394765 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.45 | 0.24 | 96.91 | 58.5 | 16.97 | 14.38 | 244 | 3.51 | 98.32 | 273.6 | 4.03 | 85.57 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 779.33 | 208 | 69.33 | 260.27 | 1110.5 | 233.48 | 259.28 | 1211 | 1210.6 | 17 | 394754 | 100.38 | 49.96 | -0.99 | 3.42 | 0.73 | 299.98 | 72.4 | 16.82 | 14.25 | 753 | 3.48 | 98.33 | 846.91 | 4 | 85.54 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 770.97 | 0 | 0 | 148.25 | 1092.4 | 135.64 | 148.18 | 1194 | 1194.1 | 11 | 394737 | 100.05 | 50.06 | 0.99 | 3.37 | 0.42 | 163.62 | 62 | 16.58 | 14.05 | 385 | 3.43 | 98.28 | 461.94 | 3.94 | 85.47 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 774.87 | 0 | 0 | 110.82 | 1088.8 | 101.07 | 110.05 | 1183 | 1182.4 | 16 | 394726 | 100.7 | 49.95 | 0.99 | 3.34 | 0.31 | 125.9 | 58.3 | 16.43 | 13.92 | 311 | 3.4 | 98.32 | 355.45 | 3.9 | 85.53 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 781.5 | 0 | 0 | 176.62 | 1096.4 | 164.31 | 180.15 | 1167 | 1167 | 13 | 394710 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.29 | 0.5 | 239.96 | 61.6 | 16.21 | 13.73 | 581 | 3.35 | 98.26 | 677.46 | 3.86 | 85.44 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 774.27 | 0 | 0 | 126.89 | 1101.7 | 113.56 | 125.1 | 1154 | 1153.9 | 10 | 394697 | 101.43 | 49.98 | 0.99 | 3.26 | 0.36 | 143.91 | 59.7 | 16.03 | 13.58 | 352 | 3.32 | 98.22 | 406.3 | 3.81 | 85.42 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 771.97 | 0 | 0 | 105.18 | 1073.4 | 99.95 | 107.28 | 1144 | 1144.2 | 14 | 394687 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 3.23 | 0.3 | 118.9 | 58.3 | 15.89 | 13.46 | 285 | 3.29 | 98.17 | 335.68 | 3.78 | 85.38 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 782.87 | 0 | 0 | 166.79 | 1074.2 | 158.37 | 170.13 | 1130 | 1129.5 | 21 | 394673 | 98.04 | 50.13 | 0.99 | 3.19 | 0.47 | 238.75 | 67.5 | 15.69 | 13.29 | 621 | 3.25 | 98.19 | 674.04 | 3.74 | 85.42 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 782.73 | 0 | 0 | 296.67 | 1090 | 277.62 | 302.6 | 1109 | 1109.3 | 20 | 394652 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.13 | 0.84 | 343.57 | 78.8 | 15.4 | 13.05 | 844 | 3.19 | 98.12 | 970 | 3.67 | 85.31 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 775.57 | 0 | 0 | 118.77 | 1088.5 | 111.3 | 121.14 | 1089 | 1088.5 | 13 | 394632 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.07 | 0.34 | 137.6 | 58.2 | 15.13 | 12.81 | 343 | 3.13 | 98.2 | 388.49 | 3.6 | 85.38 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 781.27 | 0 | 0 | 309.24 | 1098.4 | 287.17 | 315.42 | 1076 | 1075.9 | 18 | 394619 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.04 | 0.87 | 316.9 | 84 | 14.94 | 12.66 | 829 | 3.1 | 98.15 | 894.69 | 3.56 | 85.33 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 775.37 | 0 | 0 | 198.15 | 1107.7 | 178.86 | 198.12 | 1058 | 1057.8 | 19 | 394601 | 100.01 | 50.01 | -0.99 | 2.99 | 0.56 | 234.54 | 67.6 | 14.69 | 12.45 | 608 | 3.04 | 98.19 | 662.16 | 3.5 | 85.32 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 771.73 | 0 | 0 | 159.1 | 1096.9 | 147.95 | 162.28 | 1039 | 1039.2 | 12 | 394582 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.93 | 0.45 | 179.26 | 61 | 14.43 | 12.22 | 455 | 2.99 | 98.17 | 506.11 | 3.44 | 85.25 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 764.43 | 0 | 0 | 125.86 | 1090.9 | 114.63 | 125.05 | 1027 | 1027.2 | 11 | 394570 | 100.65 | 49.95 | 1 | 2.9 | 0.36 | 142.52 | 58.6 | 14.26 | 12.08 | 348 | 2.95 | 98.15 | 402.37 | 3.4 | 85.23 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 771.17 | 0 | 0 | 143.46 | 1083.6 | 135.04 | 146.33 | 1016 | 1016.2 | 12 | 394559 | 98.04 | 49.98 | 1 | 2.87 | 0.41 | 157.62 | 59.9 | 14.11 | 11.95 | 397 | 2.92 | 98.1 | 445.01 | 3.37 | 85.17 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 778.17 | 0 | 0 | 151.15 | 1069.3 | 140.82 | 150.58 | 1004 | 1003.4 | 17 | 394547 | 100.38 | 50.08 | 0.99 | 2.83 | 0.43 | 194.31 | 61.2 | 13.94 | 11.81 | 498 | 2.89 | 98.15 | 548.59 | 3.33 | 85.2 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 784.87 | 0 | 0 | 209.77 | 1125 | 190.19 | 213.97 | 987 | 986.5 | 25 | 394530 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 2.79 | 0.59 | 261.19 | 77.3 | 13.71 | 11.61 | 679 | 2.84 | 98.19 | 737.42 | 3.27 | 85.14 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 782.17 | 0 | 0 | 159.44 | 1096 | 144.67 | 158.56 | 962 | 962.2 | 11 | 394505 | 100.55 | 50.17 | 0.99 | 2.72 | 0.45 | 179.46 | 60.3 | 13.36 | 11.32 | 429 | 2.76 | 98.37 | 506.67 | 3.19 | 85.25 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 771.47 | 0 | 0 | 140.39 | 1085.5 | 128.46 | 139.44 | 951 | 950.5 | 16 | 394494 | 100.68 | 50.13 | -0.99 | 2.68 | 0.4 | 157.44 | 58.6 | 13.21 | 11.19 | 375 | 2.73 | 98.35 | 444.5 | 3.15 | 85.24 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 775.83 | 0 | 0 | 168.93 | 1116.9 | 151.04 | 168.7 | 935 | 935.2 | 14 | 394478 | 100.14 | 50.08 | 0.99 | 2.64 | 0.48 | 203.58 | 61.3 | 12.99 | 11 | 507 | 2.69 | 98.21 | 574.77 | 3.1 | 85.13 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 774.13 | 0 | 0 | 144.66 | 1102.1 | 130.27 | 143.57 | 921 | 920.8 | 10 | 394464 | 100.76 | 50 | 0.99 | 2.6 | 0.41 | 162.23 | 58.9 | 12.79 | 10.83 | 396 | 2.65 | 98.2 | 458.02 | 3.06 | 85.11 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 768.67 | 0 | 0 | 109.71 | 1102.3 | 101.52 | 111.9 | 911 | 910.4 | 8 | 394454 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.57 | 0.31 | 124.54 | 58.9 | 12.65 | 10.72 | 279 | 2.62 | 98.21 | 351.61 | 3.02 | 85.14 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 764.77 | 0 | 0 | 81.6 | 1092.2 | 76.21 | 83.23 | 903 | 903.2 | 8 | 394446 | 98.04 | 50.09 | 0.99 | 2.55 | 0.23 | 90.99 | 58 | 12.54 | 10.62 | 201 | 2.6 | 97.98 | 256.89 | 3 | 85.04 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 765.6 | 0 | 0 | 112.96 | 1093.6 | 105.36 | 115.22 | 895 | 894.7 | 10 | 394438 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.53 | 0.32 | 126.93 | 59.3 | 12.43 | 10.53 | 299 | 2.58 | 97.94 | 358.35 | 2.97 | 85.02 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 764.77 | 0 | 0 | 126.63 | 1096.3 | 114.87 | 125.94 | 885 | 885.1 | 12 | 394428 | 100.55 | 50.06 | -0.99 | 2.5 | 0.36 | 141.33 | 60.1 | 12.29 | 10.41 | 345 | 2.55 | 97.83 | 399.01 | 2.94 | 84.96 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 764.53 | 0 | 0 | 151.24 | 1103.1 | 136.37 | 150.43 | 873 | 873.2 | 9 | 394416 | 100.54 | 50.03 | -0.99 | 2.46 | 0.43 | 168.92 | 59.8 | 12.13 | 10.27 | 401 | 2.52 | 97.77 | 476.91 | 2.9 | 84.93 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 768.97 | 0 | 0 | 95.61 | 1085.5 | 89.84 | 97.52 | 864 | 863.8 | 9 | 394407 | 98.04 | 50.14 | 0.99 | 2.44 | 0.27 | 108.85 | 58.7 | 12 | 10.16 | 236 | 2.5 | 97.69 | 307.31 | 2.87 | 84.9 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 798.57 | 0 | 0 | 125.69 | 1074.4 | 116.01 | 124.64 | 855 | 855 | 14 | 394398 | 100.84 | 50.23 | -0.99 | 2.41 | 0.35 | 142.3 | 58.1 | 11.88 | 10.06 | 342 | 2.47 | 97.57 | 401.76 | 2.84 | 84.88 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 792.63 | 0 | 0 | 196.61 | 1082.7 | 179.9 | 194.78 | 841 | 840.8 | 24 | 394384 | 100.94 | 50.25 | 0.99 | 2.37 | 0.56 | 213.46 | 75.2 | 11.68 | 9.89 | 573 | 2.43 | 97.51 | 602.66 | 2.8 | 84.77 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 792.4 | 0 | 0 | 237.29 | 1078 | 218.64 | 235.69 | 817 | 816.9 | 19 | 394360 | 100.68 | 50.15 | 0.99 | 2.31 | 0.67 | 304.81 | 69.8 | 11.35 | 9.61 | 748 | 2.36 | 97.9 | 860.56 | 2.72 | 84.93 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 790.83 | 0 | 0 | 214.56 | 1091.4 | 200.52 | 218.85 | 798 | 797.9 | 20 | 394341 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.25 | 0.61 | 254.39 | 67.4 | 11.08 | 9.39 | 642 | 2.3 | 97.91 | 718.2 | 2.66 | 84.83 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 791.37 | 0 | 0 | 202.6 | 1083.1 | 190.8 | 206.65 | 778 | 778 | 18 | 394321 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.2 | 0.57 | 275.08 | 66.6 | 10.81 | 9.15 | 718 | 2.24 | 97.93 | 776.62 | 2.59 | 84.74 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 785.6 | 0 | 0 | 187.21 | 1089.1 | 170.13 | 185.29 | 760 | 760 | 14 | 394303 | 101.03 | 50.02 | 0.99 | 2.15 | 0.53 | 194.89 | 67.2 | 10.56 | 8.94 | 496 | 2.19 | 97.93 | 550.23 | 2.53 | 84.68 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 783.97 | 0 | 0 | 162.43 | 1085.9 | 152.57 | 165.68 | 746 | 745.5 | 17 | 394289 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.11 | 0.46 | 182.36 | 61.7 | 10.36 | 8.78 | 460 | 2.15 | 98.05 | 514.86 | 2.49 | 84.69 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 783.03 | 0 | 0 | 167.22 | 1077 | 154.75 | 166.66 | 729 | 728.8 | 17 | 394272 | 100.34 | 49.98 | 0.99 | 2.06 | 0.47 | 186.88 | 66.6 | 10.13 | 8.58 | 480 | 2.1 | 97.96 | 527.62 | 2.43 | 84.56 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 782.7 | 0 | 0 | 131.5 | 1075.4 | 124.73 | 134.13 | 712 | 711.4 | 19 | 394255 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.01 | 0.37 | 145.71 | 63.5 | 9.89 | 8.38 | 377 | 2.05 | 98.1 | 411.39 | 2.38 | 84.6 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 784.5 | 0 | 0 | 216.69 | 1081.6 | 204.35 | 221.02 | 693 | 693.1 | 19 | 394236 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.96 | 0.61 | 200.87 | 68.4 | 9.63 | 8.15 | 512 | 1.99 | 98.17 | 567.11 | 2.31 | 84.55 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 778.4 | 0 | 0 | 334.27 | 1173.8 | 285.36 | 334.96 | 674 | 674.2 | 21 | 394217 | 99.79 | 50.12 | 0.99 | 1.9 | 0.94 | 454.78 | 89.9 | 9.36 | 7.93 | 1188 | 1.93 | 98.34 | 1283.98 | 2.25 | 84.5 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 787.57 | 0 | 0 | 180.89 | 1088.7 | 169.47 | 184.51 | 653 | 652.8 | 17 | 394196 | 98.04 | 50.15 | 1 | 1.84 | 0.51 | 207.35 | 64 | 9.07 | 7.68 | 526 | 1.87 | 98.75 | 585.41 | 2.18 | 84.72 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 779.4 | 0 | 0 | 185.51 | 1080.5 | 175.12 | 189.22 | 636 | 635.8 | 26 | 394179 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.8 | 0.52 | 212.6 | 74.3 | 8.83 | 7.48 | 551 | 1.82 | 98.88 | 600.23 | 2.12 | 84.66 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 791.63 | 0 | 0 | 316.76 | 1107.3 | 287.85 | 318.74 | 610 | 610.3 | 20 | 394153 | 99.38 | 50.09 | 0.99 | 1.72 | 0.89 | 457.41 | 82.1 | 8.47 | 7.18 | 1186 | 1.74 | 99.15 | 1291.4 | 2.03 | 84.67 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 791.43 | 0 | 0 | 182 | 1088.2 | 170.59 | 185.64 | 590 | 589.7 | 13 | 394133 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.67 | 0.51 | 248.73 | 61.9 | 8.19 | 6.94 | 607 | 1.67 | 99.45 | 702.23 | 1.97 | 84.73 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 786.53 | 0 | 0 | 344.53 | 1158.8 | 303.26 | 351.42 | 577 | 576.6 | 22 | 394120 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.63 | 0.97 | 452.06 | 88.4 | 8.01 | 6.79 | 1156 | 1.63 | 99.7 | 1276.29 | 1.92 | 84.84 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 776.77 | 0 | 0 | 122.53 | 1081.6 | 112.53 | 121.71 | 555 | 554.6 | 13 | 394098 | 100.67 | 50.09 | -0.99 | 1.57 | 0.35 | 138.39 | 58.4 | 7.71 | 6.53 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 85.02 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 789.53 | 0 | 0 | 133.3 | 1157.9 | 117.42 | 135.97 | 542 | 541.9 | 5 | 394085 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.53 | 0.38 | 182 | 60.8 | 7.53 | 6.38 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 85.11 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 394080 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 6.32 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.08 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 0 | 394080 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 6.32 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.08 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 776.4 | 0 | 0 | 245.23 | 1074.1 | 224.06 | 240.66 | 537 | 536.6 | 20 | 394080 | 101.9 | 49.99 | -0.99 | 1.52 | 0.69 | 335.59 | 80.4 | 7.46 | 6.32 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 87.33 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 776.73 | 0 | 0 | 238.4 | 1098 | 214.56 | 235.59 | 517 | 517.3 | 11 | 394060 | 101.19 | 49.98 | 0.99 | 1.46 | 0.67 | 185.82 | 73.1 | 7.18 | 6.08 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 87.88 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 760.8 | 0 | 0 | 132.18 | 1081.9 | 121.41 | 131.35 | 506 | 505.5 | 17 | 394049 | 100.63 | 50.05 | -0.99 | 1.43 | 0.37 | 149.96 | 58.3 | 7.03 | 5.95 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 88.02 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 779.43 | 0 | 0 | 279.58 | 1093.1 | 260.88 | 285.17 | 489 | 488.5 | 17 | 394032 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 1.38 | 0.79 | 405.2 | 70.3 | 6.79 | 5.75 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 87.99 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 771.03 | 0 | 0 | 199.35 | 1099.2 | 184.99 | 203.34 | 472 | 471.5 | 21 | 394015 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.33 | 0.56 | 222.2 | 68.3 | 6.56 | 5.55 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 88.13 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 772.77 | 0 | 0 | 174.23 | 1109.5 | 160.18 | 177.71 | 451 | 451.1 | 15 | 393994 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.27 | 0.49 | 185.38 | 62.1 | 6.26 | 5.31 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 88 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 772.3 | 0 | 0 | 152.78 | 1105.3 | 137.84 | 152.36 | 436 | 435.7 | 12 | 393979 | 100.28 | 49.96 | 1 | 1.23 | 0.43 | 175.71 | 59.5 | 6.06 | 5.13 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 87.99 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 771.97 | 0 | 0 | 138.68 | 1105 | 124.84 | 137.95 | 424 | 423.4 | 15 | 393967 | 100.53 | 50.04 | 0.99 | 1.2 | 0.39 | 155.88 | 59 | 5.89 | 4.99 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 88.15 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 774.4 | 0 | 0 | 206.44 | 1116.8 | 188.55 | 210.57 | 409 | 408.7 | 16 | 393952 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.15 | 0.58 | 227.71 | 65.5 | 5.68 | 4.81 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 87.88 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 770.43 | 0 | 0 | 135.26 | 1102.8 | 122.02 | 134.56 | 393 | 393 | 14 | 393936 | 100.52 | 49.96 | -0.99 | 1.11 | 0.38 | 149.52 | 58.4 | 5.46 | 4.62 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 87.92 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 775.13 | 0 | 0 | 143.64 | 1095.9 | 130.03 | 142.5 | 379 | 378.7 | 14 | 393922 | 100.8 | 49.98 | 0.99 | 1.07 | 0.41 | 160.94 | 58.5 | 5.26 | 4.46 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 87.85 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 778.7 | 0 | 0 | 166.19 | 1078.3 | 153.17 | 165.16 | 365 | 364.4 | 18 | 393908 | 100.62 | 49.95 | -0.99 | 1.03 | 0.47 | 190.03 | 61.3 | 5.07 | 4.29 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 87.85 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 795.67 | 0 | 0 | 304.62 | 1088.1 | 285.56 | 310.71 | 347 | 346.5 | 22 | 393890 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 370.92 | 79.7 | 4.82 | 4.08 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 87.71 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 786 | 0 | 0 | 182.09 | 1096.4 | 169.4 | 185.73 | 325 | 324.7 | 19 | 393868 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 0.92 | 0.51 | 318.38 | 64.7 | 4.51 | 3.82 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 87.8 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 785.67 | 0 | 0 | 264.46 | 1056.3 | 255.37 | 269.75 | 306 | 305.8 | 25 | 393849 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.86 | 0.75 | 321.34 | 79.8 | 4.25 | 3.6 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 87.8 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 786.1 | 0 | 0 | 296.25 | 1107.1 | 272.94 | 302.18 | 281 | 281.3 | 19 | 393824 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.79 | 0.84 | 339.62 | 78.5 | 3.9 | 3.31 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 87.56 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 778.53 | 0 | 0 | 114.16 | 1083.7 | 107.45 | 116.44 | 262 | 262 | 18 | 393805 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.74 | 0.32 | 128.18 | 57.5 | 3.64 | 3.08 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 87.85 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 785.67 | 0 | 0 | 279.84 | 1102.1 | 254.51 | 280.5 | 244 | 244.3 | 21 | 393787 | 99.76 | 50.05 | 0.99 | 0.69 | 0.79 | 328.25 | 74.4 | 3.39 | 2.87 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 87.53 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 789.13 | 0 | 0 | 268.73 | 1092.5 | 246.48 | 269.27 | 223 | 222.6 | 21 | 393766 | 99.8 | 50.08 | -0.99 | 0.63 | 0.76 | 305.68 | 74.2 | 3.1 | 2.62 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 87.81 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 789.1 | 0 | 0 | 187.64 | 1125.3 | 167.21 | 188.16 | 202 | 201.8 | 18 | 393745 | 99.72 | 50.06 | -0.99 | 0.57 | 0.53 | 294.01 | 67.6 | 2.81 | 2.38 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 87.74 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 767.7 | 0 | 0 | 139.28 | 1106.9 | 128.34 | 142.06 | 184 | 183.6 | 10 | 393727 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.52 | 0.39 | 168.29 | 59.9 | 2.56 | 2.16 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 87.75 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 771.67 | 0 | 0 | 114.58 | 1123 | 102.58 | 115.2 | 174 | 174.2 | 10 | 393717 | 99.46 | 50.15 | -0.99 | 0.49 | 0.32 | 129.13 | 59.2 | 2.42 | 2.05 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 87.57 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 770.97 | 0 | 0 | 120.39 | 1117.4 | 107.98 | 120.65 | 164 | 164.3 | 9 | 393707 | 99.78 | 50.12 | -0.99 | 0.46 | 0.34 | 135.99 | 60 | 2.28 | 1.93 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 87.2 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 768.87 | 0 | 0 | 104.93 | 1122 | 95.39 | 107.03 | 155 | 155.3 | 7 | 393698 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.44 | 0.3 | 118.84 | 59.6 | 2.15 | 1.82 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 87.35 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 768.63 | 0 | 0 | 75.36 | 1118.4 | 68.73 | 76.87 | 148 | 147.5 | 6 | 393691 | 98.04 | 50 | -0.99 | 0.42 | 0.21 | 85.14 | 57.2 | 2.06 | 1.74 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 87.6 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 770.17 | 0 | 0 | 73.57 | 1117.4 | 67.16 | 75.04 | 142 | 141.4 | 7 | 393685 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.4 | 0.21 | 84.04 | 57.1 | 1.97 | 1.67 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 87.73 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 770.7 | 0 | 0 | 74.59 | 1122.3 | 67.16 | 75.37 | 135 | 134.9 | 4 | 393678 | 98.97 | 50.02 | 0.99 | 0.38 | 0.21 | 85.97 | 60.1 | 1.88 | 1.59 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 87.42 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 770.53 | 0 | 0 | 43.92 | 1114.9 | 40.18 | 44.8 | 131 | 130.8 | 4 | 393674 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 0.37 | 0.12 | 50.6 | 57.2 | 1.82 | 1.54 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 87.64 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 773.4 | 0 | 0 | 49.9 | 1119 | 44.81 | 50.14 | 127 | 127 | 5 | 393670 | 99.53 | 50.03 | 0.99 | 0.36 | 0.14 | 56.63 | 57.2 | 1.76 | 1.49 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 87.45 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 778.73 | 0 | 0 | 74.51 | 1113.2 | 67.44 | 75.08 | 122 | 121.4 | 6 | 393665 | 99.25 | 50.02 | 0.99 | 0.34 | 0.21 | 86.03 | 59.2 | 1.69 | 1.44 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 87.87 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 777.9 | 0 | 0 | 95.36 | 1147.7 | 82.92 | 95.16 | 116 | 115.4 | 7 | 393659 | 100.21 | 50.02 | -0.99 | 0.33 | 0.27 | 80.62 | 57.2 | 1.61 | 1.36 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 87.33 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 779.43 | 0 | 0 | 86.81 | 1125.8 | 78.65 | 88.55 | 109 | 108.5 | 5 | 393652 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.25 | 97.86 | 60.1 | 1.51 | 1.28 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 87.92 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 772.57 | 0 | 0 | 45.45 | 1115.8 | 40.93 | 45.67 | 104 | 103.4 | 4 | 393647 | 99.51 | 49.96 | 0.99 | 0.29 | 0.13 | 52.88 | 59.3 | 1.44 | 1.22 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 87.91 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 771.27 | 0 | 0 | 24.78 | 1102.7 | 22.86 | 25.2 | 100 | 100.1 | 2 | 393643 | 98.33 | 49.98 | 1 | 0.28 | 0.07 | 29.99 | 59.2 | 1.39 | 1.18 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 87.41 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 773.8 | 0 | 0 | 30.07 | 1103.8 | 27.79 | 30.67 | 98 | 97.8 | 3 | 393641 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.28 | 0.08 | 35.61 | 57.2 | 1.36 | 1.15 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 87.83 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 770.7 | 0 | 0 | 36.91 | 1108.8 | 33.78 | 37.45 | 95 | 94.4 | 3 | 393638 | 98.55 | 49.99 | -0.99 | 0.27 | 0.1 | 43.51 | 58.1 | 1.32 | 1.12 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 88.23 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 772.4 | 0 | 0 | 36.74 | 1096.3 | 33.79 | 37.04 | 92 | 91.5 | 3 | 393635 | 99.19 | 49.99 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 43.1 | 58.8 | 1.28 | 1.08 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 88.35 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 771.93 | 0 | 0 | 42.29 | 1101.4 | 38.43 | 42.32 | 89 | 88.6 | 5 | 393632 | 99.92 | 50.03 | 0.99 | 0.25 | 0.12 | 49.11 | 58.5 | 1.24 | 1.05 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 88.48 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 773.23 | 0 | 0 | 74.85 | 1108.5 | 67.69 | 75.04 | 84 | 83.9 | 7 | 393627 | 99.75 | 50.01 | -0.99 | 0.24 | 0.21 | 84.59 | 59.8 | 1.17 | 0.99 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 88.16 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 773.5 | 0 | 0 | 65.62 | 1125.4 | 59.07 | 66.48 | 77 | 77.3 | 5 | 393620 | 98.7 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 76.16 | 60.2 | 1.07 | 0.91 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 87.66 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 773.93 | 0 | 0 | 50.41 | 1115.7 | 45.27 | 50.51 | 72 | 72.3 | 4 | 393615 | 99.8 | 49.97 | 1 | 0.2 | 0.14 | 58.01 | 56.7 | 1 | 0.85 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 88 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 784.27 | 0 | 0 | 66.65 | 1136.7 | 58.79 | 66.83 | 68 | 67.8 | 6 | 393611 | 99.73 | 50.05 | 0.99 | 0.19 | 0.19 | 71.47 | 59.3 | 0.94 | 0.8 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 88.47 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 784.8 | 0 | 0 | 66.99 | 1124.1 | 60.79 | 68.33 | 62 | 62 | 4 | 393605 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.19 | 76.86 | 60 | 0.86 | 0.73 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 88.41 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 782.67 | 0 | 0 | 44.6 | 1116.6 | 41.35 | 46.17 | 58 | 57.5 | 4 | 393601 | 96.6 | 49.97 | -0.99 | 0.16 | 0.13 | 53.39 | 57.1 | 0.81 | 0.68 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 89.48 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 781.4 | 0 | 0 | 43.32 | 1102.1 | 40.09 | 44.19 | 54 | 54 | 3 | 393597 | 98.04 | 49.94 | 1 | 0.15 | 0.12 | 51.04 | 57 | 0.75 | 0.64 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 88.64 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 781.2 | 0 | 0 | 34 | 1106.2 | 31.35 | 34.68 | 51 | 50.7 | 4 | 393594 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.14 | 0.1 | 41.26 | 56.3 | 0.71 | 0.6 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 89.43 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 785 | 0 | 0 | 68.18 | 1131.9 | 61.44 | 69.54 | 47 | 46.9 | 6 | 393590 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 0.13 | 0.19 | 103.02 | 60 | 0.65 | 0.55 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 89.06 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 781.67 | 0 | 0 | 50.92 | 1133.3 | 45.64 | 51.72 | 41 | 41 | 6 | 393584 | 98.46 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.14 | 59.21 | 57.6 | 0.57 | 0.48 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 89.04 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 786.23 | 0 | 0 | 69.72 | 1141.3 | 61.87 | 70.62 | 35 | 35 | 6 | 393578 | 98.73 | 49.97 | 1 | 0.1 | 0.2 | 74.55 | 60.1 | 0.49 | 0.41 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 88.23 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 794.4 | 0 | 0 | 92.54 | 1160.8 | 81.31 | 94.39 | 29 | 29.2 | 7 | 393572 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.08 | 0.26 | 100.01 | 57.6 | 0.4 | 0.34 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 88.04 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 790.67 | 0 | 0 | 62.54 | 1151.9 | 54.52 | 62.8 | 22 | 21.9 | 5 | 393565 | 99.59 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.18 | 71.31 | 59.2 | 0.31 | 0.26 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 86.27 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 791.5 | 0 | 0 | 55.02 | 1133.5 | 49.58 | 56.19 | 17 | 17 | 4 | 393560 | 97.91 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.16 | 64.7 | 56.9 | 0.24 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 85.71 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 794.07 | 0 | 0 | 37.42 | 1133.9 | 34.43 | 39.04 | 13 | 12.7 | 3 | 393556 | 95.84 | 50 | -0.99 | 0.04 | 0.11 | 45.03 | 59.6 | 0.18 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 87.39 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 792.17 | 0 | 0 | 46.48 | 1140.3 | 41.66 | 47.51 | 10 | 9.6 | 3 | 393553 | 97.84 | 50.04 | -0.99 | 0.03 | 0.13 | 51.72 | 57.3 | 0.14 | 0.12 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 88.23 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 790.87 | 0 | 0 | 27.51 | 1144.1 | 24.52 | 28.06 | 7 | 6.4 | 2 | 393550 | 98.05 | 50.02 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 31.78 | 56.7 | 0.1 | 0.08 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 85.93 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 789.53 | 0 | 0 | 22.64 | 1118 | 20.66 | 23.09 | 5 | 4.5 | 2 | 393548 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 26.59 | 53.2 | 0.07 | 0.06 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 88.23 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 788.27 | 0 | 0 | 16.49 | 1093.4 | 15.76 | 17.23 | 3 | 2.9 | 1 | 393546 | 95.73 | 49.99 | 0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.17 | 50 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 84.7 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 785.57 | 0 | 0 | 12.21 | 1094.1 | 11.38 | 12.45 | 2 | 1.7 | 1 | 393545 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.95 | 47.3 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 94.11 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 786 | 0 | 0 | 6.15 | 1050.2 | 6.3 | 6.61 | 1 | 1 | 0 | 393544 | 92.98 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.13 | 45.1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 70.58 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 787.17 | 0 | 0 | 3.41 | 1042.9 | 3.64 | 3.8 | 1 | 0.6 | 1 | 393544 | 89.81 | 49.99 | 1 | 0 | 0.01 | 5.76 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 786.67 | 0 | 0 | 2.22 | 1042.8 | 2.17 | 2.26 | 0 | 0.3 | 0 | 393543 | 98.06 | 49.95 | -0.99 | 0 | 0.01 | 2.76 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 785.63 | 0 | 0 | 1.36 | 1118.5 | 1.24 | 1.39 | 0 | 0.2 | 0 | 393543 | 98.05 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 790.17 | 0 | 0 | 0.93 | 874.5 | 1.08 | 0.95 | 0 | 0.1 | 0 | 393543 | 98.1 | 49.94 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 790.03 | 0 | 0 | 0 | 867.3 | 0.29 | 0.97 | 0 | 0.1 | 0 | 393543 | 0 | 49.96 | 1 | 0 | 0 | 0.62 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 786.67 | 0 | 0 | 0 | 480.2 | 0.88 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 393543 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 771.77 | 0 | 0 | 0 | 799.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393543 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -