## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 778.9 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0.04 | 0.49 | 1351 | 1351.1 | 0 | 370116 | 0 | 50.07 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 56.5 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.62 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 776.97 | 0 | 0 | 0 | 783.8 | 0.86 | 0.67 | 1351 | 1351.1 | 0 | 370116 | 0 | 50.01 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | 57.4 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.62 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 768.87 | 0 | 0 | 0 | 824.7 | 0.02 | 0.99 | 1351 | 1351.1 | 0 | 370116 | 0 | 50.02 | -0.71 | 3.82 | 0 | 0 | 57.8 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.62 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 771.1 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1.1 | 1.13 | 1351 | 1351.1 | 0 | 370116 | 0 | 49.98 | 0.45 | 3.82 | 0 | 0.39 | 58.3 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 86.62 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 767.33 | 0 | 0 | 0.68 | 1090.3 | 0.64 | 0.69 | 1351 | 1351 | 0 | 370116 | 98.12 | 50.01 | -0.65 | 3.82 | 0 | 1.32 | 58.7 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 86.64 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 767.2 | 0 | 0 | 2.13 | 1046.3 | 2.53 | 2.65 | 1351 | 1350.9 | 0 | 370116 | 80.44 | 50.01 | 0.85 | 3.82 | 0.01 | 2.88 | 58.8 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 86.64 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 765.77 | 0 | 0 | 1.87 | 1049.6 | 1.82 | 1.91 | 1351 | 1350.7 | 0 | 370116 | 98.06 | 49.97 | -0.97 | 3.82 | 0.01 | 2.46 | 58.7 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 86.66 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 768.3 | 0 | 0 | 1.79 | 1040.6 | 1.75 | 1.82 | 1351 | 1350.6 | 1 | 370116 | 98.08 | 49.95 | -0.73 | 3.82 | 0.01 | 2.71 | 58.7 | 18.76 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 86.66 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 770.63 | 0 | 0 | 1.87 | 1057.3 | 1.8 | 1.91 | 1350 | 1350.4 | 0 | 370115 | 98.06 | 50.01 | -0.91 | 3.81 | 0.01 | 3.16 | 58.6 | 18.75 | 15.89 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 86.61 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 771.03 | 0 | 0 | 2.73 | 1060.3 | 2.63 | 2.78 | 1350 | 1350.2 | 0 | 370115 | 98.06 | 49.93 | 1 | 3.81 | 0.01 | 4.96 | 58.6 | 18.75 | 15.89 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 86.63 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 767.37 | 0 | 0 | 3.16 | 1052.2 | 3.06 | 3.22 | 1350 | 1350 | 0 | 370115 | 98.05 | 49.98 | 1 | 3.81 | 0.01 | 5.62 | 58.7 | 18.75 | 15.89 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 86.65 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 784.17 | 0 | 0 | 3.67 | 1075.5 | 4.06 | 4.37 | 1350 | 1349.7 | 1 | 370115 | 83.98 | 50.01 | 1 | 3.81 | 0.01 | 6.55 | 58.7 | 18.75 | 15.89 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 86.69 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 778.77 | 0 | 0 | 4.61 | 1028.4 | 4.57 | 4.7 | 1349 | 1349.3 | 0 | 370114 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.81 | 0.01 | 7.39 | 58.8 | 18.74 | 15.88 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 86.65 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 779.67 | 0 | 0 | 5.98 | 1060.7 | 5.92 | 6.28 | 1349 | 1348.9 | 1 | 370114 | 95.3 | 49.97 | 1 | 3.81 | 0.02 | 8.55 | 59 | 18.74 | 15.88 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 86.69 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 777.63 | 0 | 0 | 6.92 | 1057.8 | 7.12 | 7.54 | 1348 | 1348.4 | 0 | 370113 | 91.83 | 49.91 | -0.99 | 3.81 | 0.02 | 10.15 | 59 | 18.72 | 15.87 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 86.66 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 776.63 | 0 | 0 | 7.43 | 1062.5 | 7.52 | 7.99 | 1348 | 1347.8 | 1 | 370113 | 92.99 | 49.82 | 0.97 | 3.81 | 0.02 | 10.69 | 59 | 18.72 | 15.87 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 86.72 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 778.67 | 0 | 0 | 9.14 | 1055.6 | 8.83 | 9.32 | 1347 | 1347.1 | 1 | 370112 | 98.05 | 49.89 | 1 | 3.81 | 0.03 | 12.85 | 58.9 | 18.71 | 15.85 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 86.72 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 773.47 | 0 | 0 | 12.73 | 1100.4 | 11.8 | 12.98 | 1346 | 1346.2 | 1 | 370111 | 98.04 | 49.88 | 1 | 3.8 | 0.04 | 16.84 | 58.9 | 18.69 | 15.84 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 86.71 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 774.8 | 0 | 0 | 20.76 | 1086 | 19.5 | 21.17 | 1345 | 1344.8 | 2 | 370110 | 98.05 | 49.93 | 0.99 | 3.8 | 0.06 | 25.55 | 58 | 18.68 | 15.83 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 86.75 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 779.23 | 0 | 0 | 22.64 | 1108.6 | 20.74 | 22.99 | 1343 | 1342.9 | 2 | 370108 | 98.48 | 49.94 | -0.99 | 3.79 | 0.06 | 27.67 | 56.4 | 18.65 | 15.81 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 86.75 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 780.87 | 0 | 0 | 21.78 | 1101.9 | 20.16 | 22.21 | 1341 | 1341.1 | 2 | 370106 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.79 | 0.06 | 26.7 | 59.1 | 18.63 | 15.78 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 86.74 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 775.07 | 0 | 0 | 27.25 | 1097.3 | 25.3 | 27.76 | 1339 | 1339.1 | 3 | 370104 | 98.16 | 49.96 | -0.99 | 3.78 | 0.08 | 33.03 | 57.4 | 18.6 | 15.76 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 86.75 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 781.17 | 0 | 0 | 42.81 | 1120.1 | 38.98 | 43.67 | 1336 | 1336.4 | 4 | 370101 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.77 | 0.12 | 50.31 | 59.5 | 18.56 | 15.73 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 86.74 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 797.6 | 0 | 0 | 52.03 | 1121.8 | 47.31 | 53.07 | 1332 | 1332.2 | 4 | 370097 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 3.76 | 0.15 | 61.62 | 58.7 | 18.5 | 15.68 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 86.76 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 797.03 | 0 | 0 | 52.03 | 1126.3 | 47.12 | 53.07 | 1328 | 1328.3 | 4 | 370093 | 98.04 | 49.83 | -0.99 | 3.75 | 0.15 | 59.2 | 58.5 | 18.44 | 15.63 | 112 | 3.72 | - | 167.23 | 4.32 | 86.76 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 794.63 | 0 | 0 | 40.67 | 1127.5 | 36.79 | 41.48 | 1324 | 1323.5 | 3 | 370089 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.74 | 0.11 | 57.47 | 59.6 | 18.39 | 15.58 | 109 | 3.71 | - | 162.34 | 4.31 | 86.78 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 790.77 | 0 | 0 | 35.37 | 1127.1 | 32.01 | 36.08 | 1321 | 1321.1 | 3 | 370086 | 98.04 | 49.89 | 0.99 | 3.73 | 0.1 | 41.2 | 57.6 | 18.35 | 15.55 | 71 | 3.71 | - | 116.38 | 4.3 | 86.78 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 791.2 | 0 | 0 | 32.47 | 1129.9 | 29.31 | 33.12 | 1318 | 1318.3 | 2 | 370083 | 98.04 | 49.88 | -0.99 | 3.72 | 0.09 | 38.76 | 58.5 | 18.31 | 15.51 | 66 | 3.7 | - | 109.49 | 4.29 | 86.77 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 790.57 | 0 | 0 | 27 | 1109.9 | 24.89 | 27.63 | 1316 | 1315.8 | 2 | 370081 | 97.73 | 49.88 | -0.99 | 3.72 | 0.08 | 32.99 | 60.1 | 18.28 | 15.49 | 48 | 3.7 | - | 93.19 | 4.28 | 86.82 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 788.97 | 0 | 0 | 32.38 | 1131 | 29.11 | 32.93 | 1314 | 1313.5 | 3 | 370079 | 98.34 | 49.89 | 0.99 | 3.71 | 0.09 | 39.19 | 57.6 | 18.25 | 15.47 | 64 | 3.69 | - | 110.72 | 4.27 | 86.85 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 788.57 | 0 | 0 | 38.7 | 1125.6 | 34.59 | 38.93 | 1311 | 1310.5 | 4 | 370076 | 99.41 | 49.93 | -0.99 | 3.7 | 0.11 | 45.97 | 58.9 | 18.21 | 15.43 | 83 | 3.68 | - | 129.86 | 4.26 | 86.85 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 793.97 | 0 | 0 | 54.77 | 1135.3 | 49.21 | 55.87 | 1307 | 1306.9 | 5 | 370072 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.69 | 0.15 | 63.4 | 59.5 | 18.15 | 15.38 | 123 | 3.68 | - | 179.1 | 4.25 | 86.83 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 784.7 | 0 | 0 | 37.17 | 1121.7 | 33.8 | 37.91 | 1302 | 1302.4 | 2 | 370067 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.68 | 0.1 | 44.9 | 57.2 | 18.08 | 15.32 | 83 | 3.67 | - | 126.83 | 4.24 | 86.81 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 771.9 | 0 | 0 | 19.56 | 1111.2 | 17.93 | 19.93 | 1300 | 1300.2 | 1 | 370065 | 98.15 | 50 | -0.99 | 3.67 | 0.06 | 24.84 | 58.7 | 18.06 | 15.3 | 25 | 3.66 | - | 70.16 | 4.23 | 86.84 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 774.23 | 0 | 0 | 22.3 | 1114.2 | 20.42 | 22.75 | 1299 | 1298.5 | 2 | 370064 | 98 | 50.02 | -0.99 | 3.67 | 0.06 | 28.25 | 57.1 | 18.04 | 15.29 | 27 | 3.66 | - | 79.8 | 4.22 | 86.89 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 772.93 | 0 | 0 | 20.59 | 1085.7 | 19.09 | 20.73 | 1297 | 1296.7 | 2 | 370062 | 99.35 | 49.96 | -0.99 | 3.66 | 0.06 | 25.81 | 59.2 | 18.01 | 15.27 | 8 | 3.66 | - | 72.92 | 4.22 | 86.88 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 772.57 | 0 | 0 | 11.87 | 1073.5 | 11.28 | 12.11 | 1295 | 1295.4 | 0 | 370060 | 98.04 | 49.91 | 0.99 | 3.66 | 0.03 | 16.17 | 57.2 | 17.99 | 15.24 | 0 | 3.66 | 99.95 | 45.68 | 4.21 | 86.85 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 757.2 | 0 | 0 | 9.22 | 1042.8 | 8.45 | 8.81 | 1295 | 1294.6 | 2 | 370060 | 104.63 | 49.95 | -0.99 | 3.66 | 0.03 | 12.3 | 56.5 | 17.99 | 15.24 | 0 | 3.66 | 99.95 | 34.75 | 4.21 | 86.91 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 783.67 | 0 | 0 | 24.95 | 1070.8 | 23.77 | 25.45 | 1293 | 1293.3 | 3 | 370058 | 98.04 | 49.92 | 0.99 | 3.65 | 0.07 | 29.01 | 59.4 | 17.96 | 15.22 | 39 | 3.66 | 99.82 | 81.96 | 4.21 | 86.86 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 787.27 | 0 | 0 | 69.47 | 1086.1 | 63.93 | 69.44 | 1290 | 1289.5 | 8 | 370055 | 100.05 | 49.97 | 0.99 | 3.64 | 0.2 | 76.27 | 59.2 | 17.92 | 15.18 | 167 | 3.65 | 99.81 | 215.46 | 4.19 | 86.91 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 792.73 | 0 | 0 | 134.75 | 1093.7 | 125.67 | 137.44 | 1282 | 1281.9 | 14 | 370047 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.62 | 0.38 | 149.6 | 60.5 | 17.81 | 15.09 | 375 | 3.63 | 99.76 | 422.61 | 4.17 | 86.87 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 789.03 | 0 | 0 | 137.31 | 1083.1 | 126.4 | 136.9 | 1268 | 1268.2 | 13 | 370033 | 100.3 | 49.97 | 0.99 | 3.58 | 0.39 | 153.83 | 60.8 | 17.61 | 14.92 | 396 | 3.59 | 99.72 | 434.56 | 4.13 | 86.81 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 792.13 | 0 | 0 | 156.62 | 1108.3 | 144.14 | 159.75 | 1255 | 1255.4 | 16 | 370020 | 98.04 | 49.91 | -0.99 | 3.55 | 0.44 | 172.05 | 64 | 17.43 | 14.77 | 426 | 3.56 | 99.72 | 486.02 | 4.08 | 86.81 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 779 | 0 | 0 | 86.73 | 1076.7 | 80.23 | 86.39 | 1239 | 1239.2 | 11 | 370004 | 100.39 | 49.93 | -0.99 | 3.5 | 0.24 | 96.85 | 58.5 | 17.21 | 14.58 | 244 | 3.51 | 99.74 | 273.6 | 4.03 | 86.81 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 780.8 | 0 | 0 | 264.2 | 1094.5 | 246.22 | 269.48 | 1228 | 1228.2 | 16 | 369993 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.47 | 0.75 | 299.81 | 69.3 | 17.06 | 14.45 | 753 | 3.48 | 99.77 | 846.91 | 4 | 86.79 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 773.47 | 0 | 0 | 157.05 | 1102.3 | 145.32 | 160.19 | 1212 | 1211.5 | 12 | 369977 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 3.42 | 0.44 | 163.53 | 61.2 | 16.83 | 14.27 | 385 | 3.43 | 99.82 | 461.94 | 3.94 | 86.81 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 777 | 0 | 0 | 111.59 | 1080.4 | 102.37 | 110.6 | 1200 | 1199.5 | 16 | 369965 | 100.9 | 49.95 | -0.99 | 3.39 | 0.32 | 125.83 | 59 | 16.67 | 14.12 | 311 | 3.4 | 99.79 | 355.45 | 3.9 | 86.81 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 783.8 | 0 | 0 | 196.44 | 1092.5 | 183.4 | 200.37 | 1184 | 1183.6 | 14 | 369949 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.34 | 0.55 | 239.82 | 62.3 | 16.44 | 13.94 | 581 | 3.35 | 99.75 | 677.46 | 3.86 | 86.74 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 775.37 | 0 | 0 | 128.77 | 1092.3 | 117.31 | 128.14 | 1170 | 1170.1 | 10 | 369935 | 100.49 | 49.98 | 0.99 | 3.31 | 0.36 | 143.83 | 60.2 | 16.25 | 13.77 | 352 | 3.32 | 99.64 | 406.3 | 3.81 | 86.66 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 772.6 | 0 | 0 | 106.89 | 1067.6 | 102.12 | 109.03 | 1160 | 1160.4 | 14 | 369925 | 98.04 | 50.04 | 0.99 | 3.28 | 0.3 | 118.83 | 59.6 | 16.11 | 13.65 | 285 | 3.29 | 99.6 | 335.68 | 3.78 | 86.62 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 783.23 | 0 | 0 | 180.12 | 1076.1 | 170.73 | 183.72 | 1146 | 1145.7 | 21 | 369911 | 98.04 | 50.13 | -0.99 | 3.24 | 0.51 | 238.61 | 66.3 | 15.92 | 13.49 | 621 | 3.25 | 99.64 | 674.04 | 3.74 | 86.67 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 785.63 | 0 | 0 | 299.15 | 1080.1 | 282.5 | 305.13 | 1125 | 1125 | 22 | 369890 | 98.04 | 50.07 | -0.99 | 3.18 | 0.85 | 343.38 | 73.2 | 15.63 | 13.24 | 844 | 3.19 | 99.59 | 970 | 3.67 | 86.59 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 778.83 | 0 | 0 | 123.47 | 1086.9 | 115.87 | 125.94 | 1103 | 1103.4 | 14 | 369868 | 98.04 | 50.16 | -0.99 | 3.12 | 0.35 | 137.52 | 59 | 15.32 | 12.98 | 343 | 3.13 | 99.52 | 388.49 | 3.6 | 86.53 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 781.47 | 0 | 0 | 314.36 | 1089.4 | 291.18 | 317.21 | 1089 | 1089 | 19 | 369854 | 99.1 | 50.06 | -0.99 | 3.08 | 0.89 | 316.72 | 77.6 | 15.13 | 12.82 | 829 | 3.1 | 99.39 | 894.69 | 3.56 | 86.41 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 777.27 | 0 | 0 | 179.01 | 1099.8 | 162.21 | 178.4 | 1070 | 1070.3 | 19 | 369835 | 100.34 | 50.01 | -0.99 | 3.02 | 0.51 | 234.41 | 65.2 | 14.86 | 12.59 | 608 | 3.04 | 99.36 | 662.16 | 3.5 | 86.34 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 774.47 | 0 | 0 | 161.41 | 1097.1 | 150.07 | 164.64 | 1051 | 1051.1 | 12 | 369816 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 2.97 | 0.46 | 179.16 | 59.3 | 14.6 | 12.37 | 455 | 2.99 | 99.36 | 506.11 | 3.44 | 86.28 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 766.2 | 0 | 0 | 128.51 | 1093.5 | 119.87 | 131.08 | 1039 | 1038.9 | 11 | 369804 | 98.04 | 49.94 | -0.99 | 2.94 | 0.36 | 142.44 | 60 | 14.43 | 12.23 | 348 | 2.95 | 99.36 | 402.37 | 3.4 | 86.27 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 772.87 | 0 | 0 | 145.69 | 1087.7 | 136.62 | 148.6 | 1028 | 1027.8 | 13 | 369793 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 2.9 | 0.41 | 157.53 | 59.4 | 14.28 | 12.1 | 397 | 2.92 | 99.31 | 445.01 | 3.37 | 86.22 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 781.43 | 0 | 0 | 156.28 | 1070.6 | 145.96 | 156.27 | 1015 | 1014.8 | 16 | 369780 | 100.01 | 50.08 | 1 | 2.87 | 0.44 | 194.2 | 59.2 | 14.1 | 11.95 | 498 | 2.89 | 99.28 | 548.59 | 3.33 | 86.18 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 786.53 | 0 | 0 | 218.83 | 1101.5 | 202.64 | 223.21 | 999 | 998.5 | 26 | 369764 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 2.82 | 0.62 | 261.05 | 75 | 13.88 | 11.76 | 679 | 2.84 | 99.44 | 737.42 | 3.27 | 86.22 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 784.33 | 0 | 0 | 162.52 | 1103.5 | 147.59 | 162.86 | 973 | 973.4 | 11 | 369738 | 99.79 | 50.17 | -0.99 | 2.75 | 0.46 | 179.36 | 58.8 | 13.51 | 11.45 | 429 | 2.76 | 99.55 | 506.67 | 3.19 | 86.27 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 773.53 | 0 | 0 | 140.39 | 1093.6 | 128.3 | 140.31 | 962 | 961.6 | 16 | 369727 | 100.06 | 50.13 | 1 | 2.72 | 0.4 | 157.35 | 60.4 | 13.36 | 11.32 | 375 | 2.73 | 99.54 | 444.5 | 3.15 | 86.27 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 777.53 | 0 | 0 | 172 | 1106.3 | 155.98 | 172.56 | 946 | 946.2 | 15 | 369711 | 99.68 | 50.08 | -0.99 | 2.67 | 0.49 | 203.47 | 60.3 | 13.14 | 11.13 | 507 | 2.69 | 99.42 | 574.77 | 3.1 | 86.18 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 776.77 | 0 | 0 | 147.22 | 1111.4 | 135.11 | 150.16 | 931 | 931.4 | 10 | 369696 | 98.04 | 50 | -0.99 | 2.63 | 0.42 | 162.14 | 58.1 | 12.93 | 10.96 | 396 | 2.65 | 99.32 | 458.02 | 3.06 | 86.09 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 770.5 | 0 | 0 | 111.16 | 1110.4 | 100.4 | 111.48 | 921 | 920.8 | 8 | 369686 | 99.71 | 50.09 | 0.99 | 2.6 | 0.31 | 124.47 | 58.8 | 12.79 | 10.84 | 279 | 2.62 | 99.34 | 351.61 | 3.02 | 86.12 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 766.87 | 0 | 0 | 82.8 | 1103.8 | 76.51 | 84.46 | 913 | 913.4 | 8 | 369678 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.58 | 0.23 | 90.94 | 59.3 | 12.68 | 10.75 | 201 | 2.6 | 99.12 | 256.89 | 3 | 86.03 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 767.27 | 0 | 0 | 114.5 | 1108 | 105.41 | 116.79 | 905 | 904.8 | 10 | 369670 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.56 | 0.32 | 126.86 | 58.7 | 12.57 | 10.65 | 299 | 2.58 | 99.09 | 358.35 | 2.97 | 86.02 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 767.57 | 0 | 0 | 128.68 | 1098.3 | 119.51 | 131.25 | 895 | 895 | 12 | 369660 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.53 | 0.36 | 141.25 | 58.5 | 12.43 | 10.53 | 345 | 2.55 | 98.99 | 399.01 | 2.94 | 85.97 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 766.7 | 0 | 0 | 151.5 | 1098.8 | 140.63 | 154.53 | 883 | 882.9 | 10 | 369648 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 2.49 | 0.43 | 168.83 | 60.8 | 12.26 | 10.39 | 401 | 2.52 | 98.94 | 476.91 | 2.9 | 85.95 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 770.9 | 0 | 0 | 97.07 | 1086.8 | 91.1 | 99.01 | 873 | 873.4 | 8 | 369638 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.47 | 0.27 | 108.79 | 60.1 | 12.13 | 10.28 | 236 | 2.5 | 98.76 | 307.31 | 2.87 | 85.84 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 800.9 | 0 | 0 | 127.23 | 1079.3 | 117.54 | 126.86 | 865 | 864.5 | 15 | 369630 | 100.29 | 50.24 | -0.99 | 2.44 | 0.36 | 142.22 | 59.2 | 12.01 | 10.18 | 342 | 2.47 | 98.77 | 401.76 | 2.84 | 85.92 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 794.73 | 0 | 0 | 194.99 | 1074.5 | 185.1 | 198.89 | 850 | 850 | 24 | 369615 | 98.04 | 50.25 | 0.99 | 2.4 | 0.55 | 213.34 | 69.6 | 11.81 | 10 | 573 | 2.43 | 98.61 | 602.66 | 2.8 | 85.72 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 794.33 | 0 | 0 | 231.05 | 1077.4 | 218.74 | 235.67 | 826 | 825.7 | 19 | 369591 | 98.04 | 50.14 | -0.99 | 2.33 | 0.65 | 304.64 | 65.5 | 11.47 | 9.72 | 748 | 2.36 | 99.04 | 860.56 | 2.72 | 85.91 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 792.67 | 479.7 | 159.9 | 219.68 | 1088.1 | 202.65 | 220.5 | 807 | 806.7 | 20 | 369572 | 99.63 | 50.08 | 0 | 2.28 | 0.62 | 254.24 | 64 | 11.21 | 9.5 | 642 | 2.3 | 99.07 | 718.2 | 2.66 | 85.83 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 793.2 | 0 | 0 | 212.25 | 1098.1 | 197.15 | 216.5 | 787 | 786.6 | 19 | 369552 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.22 | 0.6 | 274.92 | 64.1 | 10.93 | 9.26 | 718 | 2.24 | 99.12 | 776.62 | 2.59 | 85.77 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 788 | 0 | 0 | 186.7 | 1091.3 | 170.8 | 186.39 | 768 | 768.2 | 14 | 369533 | 100.17 | 50.02 | 0.99 | 2.17 | 0.53 | 194.78 | 63.6 | 10.67 | 9.04 | 496 | 2.19 | 99.02 | 550.23 | 2.53 | 85.62 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 785.5 | 0 | 0 | 164.66 | 1086.2 | 151.99 | 165.09 | 754 | 753.7 | 17 | 369519 | 99.74 | 49.99 | 0.99 | 2.13 | 0.47 | 182.26 | 60.3 | 10.47 | 8.87 | 460 | 2.15 | 99.16 | 514.86 | 2.49 | 85.64 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 785.4 | 0 | 0 | 168.93 | 1079.8 | 155.67 | 168.1 | 737 | 736.9 | 17 | 369502 | 100.5 | 49.98 | 0.99 | 2.08 | 0.48 | 186.78 | 63.7 | 10.24 | 8.67 | 480 | 2.1 | 99.09 | 527.62 | 2.43 | 85.53 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 785.57 | 0 | 0 | 132.36 | 1079 | 125.12 | 135.01 | 720 | 719.6 | 19 | 369485 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 2.03 | 0.37 | 145.63 | 61.2 | 10 | 8.47 | 377 | 2.05 | 99.26 | 411.39 | 2.38 | 85.6 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 786.27 | 0 | 0 | 238.06 | 1120.8 | 220.17 | 246.76 | 701 | 701.1 | 19 | 369466 | 96.47 | 50.05 | 0.99 | 1.98 | 0.67 | 200.76 | 65.6 | 9.74 | 8.25 | 512 | 1.99 | 99.36 | 567.11 | 2.31 | 85.58 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 779.87 | 0 | 0 | 334.7 | 1101.8 | 305.72 | 336.84 | 682 | 681.6 | 22 | 369447 | 99.37 | 50.12 | 0.99 | 1.93 | 0.95 | 454.53 | 82.8 | 9.47 | 8.03 | 1188 | 1.93 | 99.56 | 1283.98 | 2.25 | 85.55 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 789.33 | 0 | 0 | 180.81 | 1074.9 | 171.57 | 184.43 | 660 | 659.8 | 18 | 369425 | 98.04 | 50.15 | -0.99 | 1.86 | 0.51 | 207.24 | 62 | 9.17 | 7.77 | 526 | 1.87 | 99.86 | 585.41 | 2.18 | 85.68 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 781.7 | 0 | 0 | 215.41 | 1111.1 | 197.75 | 219.72 | 642 | 641.7 | 27 | 369407 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.81 | 0.61 | 212.48 | 71.7 | 8.92 | 7.56 | 551 | 1.82 | 99.87 | 600.23 | 2.12 | 85.5 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 793.33 | 0 | 0 | 346.83 | 1176.9 | 300.59 | 353.77 | 615 | 615.4 | 20 | 369380 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 1.74 | 0.98 | 457.16 | 79.1 | 8.54 | 7.24 | 1186 | 1.74 | - | 1291.4 | 2.03 | 85.41 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 793.5 | 0 | 0 | 186.45 | 1087.4 | 174.89 | 190.18 | 595 | 594.9 | 13 | 369360 | 98.04 | 50.1 | -0.99 | 1.68 | 0.53 | 248.59 | 60.6 | 8.26 | 7 | 607 | 1.67 | - | 702.23 | 1.97 | 85.49 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 787.9 | 0 | 0 | 345.12 | 1142.5 | 308.12 | 352.02 | 582 | 581.7 | 22 | 369347 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 1.64 | 0.97 | 451.81 | 78.9 | 8.08 | 6.85 | 1156 | 1.63 | - | 1276.29 | 1.92 | 85.63 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 777.83 | 0 | 0 | 123.98 | 1083.1 | 114.15 | 123.64 | 560 | 559.9 | 13 | 369325 | 100.28 | 50.09 | 0.99 | 1.58 | 0.35 | 138.31 | 57.8 | 7.78 | 6.59 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 85.83 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 791.43 | 0 | 0 | 135.18 | 1168 | 114.68 | 133.95 | 547 | 546.9 | 6 | 369312 | 100.92 | 50.05 | -0.99 | 1.55 | 0.38 | 181.9 | 59.8 | 7.6 | 6.44 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 85.94 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 369306 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 6.37 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.78 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 369306 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 6.37 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.78 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 778.17 | 0 | 0 | 297.79 | 1127.2 | 265.39 | 299.15 | 541 | 541.4 | 20 | 369306 | 99.54 | 50 | -0.99 | 1.53 | 0.84 | 335.4 | 76.4 | 7.51 | 6.37 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 88.03 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 777.7 | 0 | 0 | 191.49 | 1117.9 | 169.47 | 189.45 | 521 | 521.3 | 11 | 369286 | 101.08 | 49.98 | -0.99 | 1.47 | 0.54 | 185.72 | 64.9 | 7.24 | 6.13 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 88.61 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 763.43 | 0 | 0 | 133.21 | 1090.8 | 124.56 | 135.87 | 510 | 509.8 | 17 | 369275 | 98.04 | 50.05 | 0.99 | 1.44 | 0.38 | 149.87 | 59.5 | 7.08 | 6 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 88.77 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 781.2 | 0 | 0 | 292.66 | 1096 | 275.51 | 301.96 | 493 | 492.9 | 18 | 369258 | 96.92 | 50.02 | 0.99 | 1.39 | 0.83 | 404.97 | 66.2 | 6.85 | 5.8 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 88.76 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 772.77 | 0 | 0 | 203.02 | 1094 | 185.72 | 203.18 | 475 | 475.3 | 20 | 369240 | 99.92 | 50.05 | -0.99 | 1.34 | 0.57 | 222.07 | 64.3 | 6.6 | 5.59 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 88.74 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 774.43 | 0 | 0 | 169.1 | 1101.9 | 153.82 | 169.49 | 455 | 454.6 | 16 | 369220 | 99.77 | 50.04 | -0.99 | 1.29 | 0.48 | 185.27 | 60.6 | 6.32 | 5.36 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 88.83 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 773.87 | 0 | 0 | 156.11 | 1108.9 | 140.95 | 156.3 | 439 | 439.2 | 12 | 369204 | 99.88 | 49.96 | -0.99 | 1.24 | 0.44 | 175.62 | 59.7 | 6.1 | 5.17 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 88.64 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 773.53 | 0 | 0 | 140.39 | 1110.6 | 126.07 | 140.02 | 427 | 426.9 | 15 | 369192 | 100.27 | 50.03 | -0.99 | 1.21 | 0.4 | 155.79 | 58.4 | 5.93 | 5.03 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 88.82 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 776.37 | 0 | 0 | 208.23 | 1113.5 | 190.74 | 212.39 | 412 | 412.1 | 16 | 369177 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 1.16 | 0.59 | 227.58 | 63.6 | 5.72 | 4.85 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 88.57 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 772.33 | 0 | 0 | 135.26 | 1099.8 | 122.58 | 134.82 | 396 | 395.9 | 14 | 369161 | 100.33 | 49.96 | -0.99 | 1.12 | 0.38 | 149.44 | 59.7 | 5.5 | 4.66 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 88.64 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 777 | 0 | 0 | 143.81 | 1103.1 | 130.22 | 143.64 | 382 | 381.5 | 15 | 369147 | 100.12 | 49.98 | 0.99 | 1.08 | 0.41 | 160.85 | 59.2 | 5.31 | 4.5 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 88.6 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 780.47 | 0 | 0 | 167.9 | 1098.3 | 152.89 | 167.92 | 367 | 367.1 | 20 | 369132 | 99.99 | 49.95 | -0.99 | 1.04 | 0.47 | 189.92 | 59.2 | 5.1 | 4.32 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 88.38 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 796.53 | 0 | 0 | 330.43 | 1077.7 | 312.74 | 337.04 | 347 | 347 | 20 | 369112 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.98 | 0.93 | 370.72 | 73 | 4.82 | 4.08 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 87.76 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 788.53 | 0 | 0 | 224.81 | 1084 | 208.05 | 225.53 | 327 | 326.7 | 19 | 369092 | 99.68 | 49.96 | 1 | 0.92 | 0.64 | 318.2 | 66.4 | 4.54 | 3.85 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 88.4 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 787.47 | 0 | 0 | 277.88 | 1082.5 | 261.84 | 283.44 | 308 | 307.7 | 24 | 369073 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 0.87 | 0.78 | 321.16 | 71.5 | 4.28 | 3.63 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 88.42 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 787.67 | 0 | 0 | 299.58 | 1079.7 | 283.01 | 305.57 | 284 | 283.7 | 20 | 369049 | 98.04 | 49.9 | 0.99 | 0.8 | 0.85 | 339.43 | 72.4 | 3.94 | 3.34 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 88.55 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 780.37 | 0 | 0 | 114.41 | 1091.2 | 104.78 | 114.33 | 264 | 264.4 | 18 | 369029 | 100.07 | 49.95 | -0.99 | 0.75 | 0.32 | 128.11 | 58.4 | 3.67 | 3.11 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 88.57 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 787.3 | 0 | 0 | 287.36 | 1089.8 | 268.95 | 293.11 | 246 | 246.4 | 21 | 369011 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.69 | 0.81 | 328.06 | 66.1 | 3.42 | 2.9 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 88.3 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 790.77 | 0 | 0 | 270.27 | 1092.5 | 252.33 | 275.68 | 225 | 225.1 | 20 | 368990 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 0.64 | 0.76 | 305.51 | 68.9 | 3.13 | 2.65 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 88.65 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 790.83 | 0 | 0 | 186.7 | 1122.2 | 169.7 | 190.43 | 205 | 204.5 | 19 | 368970 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.58 | 0.53 | 293.84 | 64.7 | 2.85 | 2.41 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 89.09 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 769.4 | 0 | 0 | 139.02 | 1122.8 | 124.56 | 139.86 | 186 | 186.3 | 10 | 368951 | 99.4 | 50.07 | 0.99 | 0.53 | 0.39 | 168.2 | 59.2 | 2.58 | 2.19 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 88.75 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 772.77 | 0 | 0 | 115.27 | 1122.1 | 103.4 | 116.03 | 176 | 175.7 | 9 | 368941 | 99.35 | 50.12 | 0.99 | 0.5 | 0.33 | 129.05 | 59.5 | 2.44 | 2.07 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 88.62 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 772.77 | 0 | 0 | 122.27 | 1127 | 109.17 | 123.04 | 167 | 166.8 | 9 | 368932 | 99.37 | 50.12 | -0.99 | 0.47 | 0.35 | 135.91 | 58.4 | 2.32 | 1.97 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 88.84 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 772 | 0 | 0 | 106.81 | 1126.4 | 95.46 | 107.53 | 158 | 157.6 | 8 | 368923 | 99.33 | 50.08 | 0.99 | 0.45 | 0.3 | 118.77 | 59.1 | 2.19 | 1.86 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 89.09 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 770.67 | 0 | 0 | 75.53 | 1121.1 | 68.72 | 77.04 | 150 | 149.6 | 6 | 368915 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.42 | 0.21 | 85.09 | 59.2 | 2.08 | 1.77 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 88.83 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 772.17 | 0 | 0 | 75.96 | 1119.7 | 69.2 | 77.48 | 144 | 143.5 | 7 | 368909 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.41 | 0.21 | 83.99 | 59.8 | 2 | 1.69 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 89.01 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 772.23 | 0 | 0 | 76.73 | 1136.8 | 67.96 | 77.25 | 137 | 136.8 | 4 | 368902 | 99.32 | 50.02 | -0.99 | 0.39 | 0.22 | 85.92 | 57.4 | 1.9 | 1.61 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 88.76 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 772.63 | 0 | 0 | 44.26 | 1114.7 | 40.22 | 44.83 | 133 | 132.5 | 4 | 368898 | 98.73 | 50.06 | -0.99 | 0.38 | 0.13 | 50.57 | 59.4 | 1.85 | 1.57 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 89.03 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 775.27 | 0 | 0 | 51.61 | 1113.5 | 46.33 | 51.59 | 129 | 128.6 | 6 | 368894 | 100.05 | 50.03 | 0.99 | 0.36 | 0.15 | 56.6 | 59.3 | 1.79 | 1.52 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 88.88 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 781.33 | 0 | 0 | 77.58 | 1118.5 | 69.9 | 78.18 | 123 | 122.9 | 5 | 368888 | 99.23 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.22 | 85.98 | 60.2 | 1.71 | 1.45 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 88.64 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 779.73 | 0 | 0 | 69.98 | 1142.4 | 61.85 | 70.65 | 118 | 117.5 | 8 | 368883 | 99.05 | 50.04 | 0.99 | 0.33 | 0.2 | 80.58 | 56.7 | 1.64 | 1.39 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 88.89 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 780.77 | 0 | 0 | 86.38 | 1138 | 76.24 | 86.76 | 110 | 110 | 5 | 368875 | 99.56 | 49.96 | -0.99 | 0.31 | 0.24 | 97.8 | 57.4 | 1.53 | 1.29 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 88.78 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 774.73 | 0 | 0 | 46.22 | 1125.7 | 41.88 | 47.14 | 105 | 104.8 | 4 | 368870 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 0.3 | 0.13 | 52.85 | 57.6 | 1.46 | 1.24 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 88.81 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 773.2 | 0 | 0 | 25.72 | 1100.5 | 23.84 | 26.23 | 101 | 101.3 | 2 | 368866 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.29 | 0.07 | 29.98 | 56.5 | 1.4 | 1.19 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 88.33 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 776.83 | 0 | 0 | 30.16 | 1102.9 | 27.94 | 30.81 | 99 | 99 | 3 | 368864 | 97.88 | 50.01 | 0.99 | 0.28 | 0.09 | 35.59 | 59 | 1.38 | 1.17 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 88.78 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 773.77 | 0 | 0 | 36.99 | 1108.8 | 33.91 | 37.6 | 96 | 95.6 | 3 | 368861 | 98.39 | 49.99 | 0.99 | 0.27 | 0.1 | 43.49 | 59.6 | 1.33 | 1.13 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 89.21 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 774.33 | 0 | 0 | 36.65 | 1108.6 | 33.68 | 37.34 | 93 | 92.6 | 3 | 368858 | 98.17 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 43.07 | 56.7 | 1.29 | 1.09 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 89.36 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 771.03 | 0 | 0 | 43.66 | 1113.7 | 39.99 | 44.53 | 90 | 89.5 | 5 | 368855 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.25 | 0.12 | 49.08 | 57.7 | 1.25 | 1.06 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 89.52 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 774.9 | 0 | 0 | 77.92 | 1131.6 | 69.13 | 78.23 | 85 | 85 | 7 | 368850 | 99.6 | 50.01 | 0.99 | 0.24 | 0.22 | 84.54 | 57.3 | 1.18 | 1 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 89.26 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 775.23 | 0 | 0 | 68.53 | 1131.4 | 61.78 | 69.9 | 78 | 78.2 | 5 | 368843 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 76.12 | 60 | 1.08 | 0.92 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 88.85 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 775.4 | 0 | 0 | 51.26 | 1121.5 | 45.55 | 51.08 | 73 | 73.1 | 5 | 368838 | 100.35 | 49.97 | 0.99 | 0.21 | 0.14 | 57.97 | 57 | 1.01 | 0.86 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 89.27 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 786.27 | 0 | 0 | 66.9 | 1135.8 | 60.08 | 68.24 | 68 | 68.4 | 5 | 368833 | 98.04 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 71.43 | 59.2 | 0.94 | 0.8 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 88.52 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 786.8 | 0 | 0 | 68.95 | 1119.3 | 62.83 | 70.33 | 63 | 62.5 | 5 | 368828 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.18 | 0.19 | 76.82 | 60.1 | 0.88 | 0.74 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 89.88 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 783.87 | 0 | 0 | 46.39 | 1121.7 | 41.67 | 46.74 | 58 | 58 | 4 | 368823 | 99.24 | 49.98 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 53.36 | 57.5 | 0.81 | 0.68 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 89.53 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 783.5 | 0 | 0 | 44.34 | 1115.5 | 40.33 | 44.99 | 54 | 54.3 | 3 | 368819 | 98.56 | 49.94 | -0.99 | 0.15 | 0.13 | 51.01 | 57.4 | 0.75 | 0.64 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 88.69 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 783.33 | 0 | 0 | 35.54 | 1103.4 | 32.85 | 36.25 | 51 | 51 | 4 | 368816 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.14 | 0.1 | 41.23 | 57.3 | 0.71 | 0.6 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 89.48 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 786.2 | 0 | 0 | 68.78 | 1137.9 | 60.85 | 69.25 | 47 | 47.2 | 6 | 368812 | 99.33 | 49.89 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 102.96 | 59.6 | 0.65 | 0.55 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 89.11 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 782.73 | 0 | 0 | 52.12 | 1133.7 | 46.85 | 53.12 | 41 | 41.3 | 6 | 368806 | 98.12 | 49.96 | -0.99 | 0.12 | 0.15 | 59.18 | 59.2 | 0.57 | 0.48 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 89.09 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 788.83 | 0 | 0 | 68.35 | 1145.1 | 59.86 | 68.55 | 35 | 35.1 | 6 | 368800 | 99.71 | 49.96 | -0.99 | 0.1 | 0.19 | 74.5 | 60 | 0.49 | 0.41 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 88.28 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 795.4 | 0 | 0 | 92.54 | 1157 | 80.89 | 93.59 | 29 | 29.4 | 7 | 368794 | 98.88 | 50.05 | 1 | 0.08 | 0.26 | 99.95 | 57.3 | 0.4 | 0.34 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 88.09 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 794.07 | 0 | 0 | 60.83 | 1150.2 | 54.18 | 62.32 | 22 | 22 | 5 | 368787 | 97.61 | 49.98 | 0.99 | 0.06 | 0.17 | 71.27 | 58.7 | 0.31 | 0.26 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 86.32 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 793.6 | 0 | 0 | 56.14 | 1143.9 | 50.06 | 57.26 | 17 | 17 | 4 | 368782 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.05 | 0.16 | 64.66 | 56.8 | 0.24 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 85.75 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 795.9 | 0 | 0 | 39.22 | 1127.6 | 35.48 | 40 | 13 | 12.7 | 3 | 368778 | 98.04 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.11 | 45 | 59 | 0.18 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 87.44 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 795.1 | 0 | 0 | 46.39 | 1156.8 | 41.16 | 47.61 | 10 | 9.5 | 3 | 368775 | 97.44 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.13 | 51.69 | 56.8 | 0.14 | 0.12 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 88.28 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 792.17 | 0 | 0 | 28.45 | 1138.5 | 25.49 | 29.02 | 7 | 6.6 | 3 | 368772 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 0.02 | 0.08 | 31.76 | 56.9 | 0.1 | 0.08 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 85.97 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 792.97 | 0 | 0 | 22.3 | 1132.9 | 20.08 | 22.75 | 4 | 4.4 | 1 | 368769 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 26.57 | 53.5 | 0.06 | 0.05 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 70.62 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 790.6 | 0 | 0 | 17.77 | 1109.5 | 16.34 | 18.13 | 3 | 2.8 | 1 | 368768 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0.01 | 0.05 | 21.15 | 50.3 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 84.75 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 789.07 | 0 | 0 | 12.3 | 1103 | 11.37 | 12.55 | 2 | 1.7 | 1 | 368767 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 0.01 | 0.03 | 14.95 | 47.6 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 94.16 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 788.57 | 0 | 0 | 6.32 | 1059.1 | 6.21 | 6.58 | 1 | 0.9 | 0 | 368766 | 96.11 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 9.13 | 45.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 70.62 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 789.43 | 0 | 0 | 3.41 | 1062.5 | 3.27 | 3.48 | 1 | 0.5 | 1 | 368766 | 98.04 | 49.99 | -0.99 | 0 | 0.01 | 5.76 | 43 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 788.2 | 0 | 0 | 2.3 | 1048.3 | 2.24 | 2.35 | 0 | 0.3 | 0 | 368765 | 98.04 | 49.96 | 1 | 0 | 0.01 | 2.76 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 790 | 0 | 0 | 1.45 | 988 | 1.82 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0 | 368765 | 80.69 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 2.02 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 791.2 | 0 | 0 | 0.93 | 873.1 | 1.3 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 368765 | 82.01 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 792.07 | 0 | 0 | 0.42 | 816.6 | 0.52 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 368765 | 98.13 | 49.96 | -0.8 | 0 | 0 | 0.62 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 787.87 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0.67 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 368765 | 0 | 49.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 774.97 | 0 | 0 | 0 | 809.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368765 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -