## Inverter
No | Date & Time | AC Parameters |  |  |  | DC Parameters |  |  | Day Gen (KWh) | Direct Inv Day Gen (KWh) | Interval Gen (KWh) | Total Gen (KWh) | Efficiency (%) | Frequency (Hz) | Power Factor | Normalize Energy/Specific Yield(KWh/KWp) | AC (Normalized) Power(KW/KWp) | Exp power (DC)(KW) | Int. Temp (°C) | CUF ON AC Capacity(%) | CUF ON DC Capacity(%) | GHI_SENSOR (W/m2) | GHI_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | GHI_SENSOR-PR (%) | TILT_SENSOR (W/m2) | TILT_SENSOR-INS (KW/m2/Day) | TILT_SENSOR-PR (%) | AMB_TEMP (°C) | MODULE_SENSOR (°C)
|  | Voltage (V) | Total Current (A) | Average Current (A) | Power (KW) | Voltage (V) | Current (A) | Power (KW)
156 | 31/08/2025 18:55:30 | 778.2 | 0 | 0 | 0 | 577.7 | 0.03 | 0 | 1294 | 1293.9 | 0 | 385918 | 0 | 50.07 | -0.36 | 3.82 | 0 | 0 | 58.8 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.69 | 24.7 | 23.1
155 | 31/08/2025 18:50:30 | 775.93 | 0 | 0 | 0.51 | 763.8 | 0.33 | 0.54 | 1294 | 1293.9 | 0 | 385918 | 95.15 | 50.01 | -0.1 | 3.82 | 0 | 0 | 59.4 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.69 | 24.7 | 23.1
154 | 31/08/2025 18:45:30 | 766.07 | 0 | 0 | 0.51 | 827.3 | 0.79 | 0.65 | 1294 | 1293.9 | 0 | 385918 | 78.46 | 50.02 | -0.85 | 3.82 | 0 | 0 | 59.4 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 0 | 4.41 | 86.69 | 24.7 | 23.1
153 | 31/08/2025 18:40:30 | 769.5 | 0 | 0 | 0.42 | 947 | 0.18 | 0.43 | 1294 | 1293.9 | 0 | 385918 | 98.13 | 49.98 | -0.32 | 3.82 | 0 | 0.37 | 59.6 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 1.1 | 4.41 | 86.69 | 24.6 | 23.1
152 | 31/08/2025 18:35:30 | 766.4 | 0 | 0 | 0.68 | 1040.3 | 1.11 | 1.16 | 1294 | 1293.8 | 0 | 385918 | 58.62 | 50.01 | 0.97 | 3.82 | 0 | 1.27 | 59.4 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 3.74 | 4.4 | 86.71 | 24.6 | 23.1
151 | 31/08/2025 18:30:30 | 766.93 | 0 | 0 | 2.22 | 1069.5 | 2.21 | 2.36 | 1294 | 1293.7 | 0 | 385918 | 93.95 | 50.01 | -0.85 | 3.82 | 0.01 | 2.76 | 59.1 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 8.14 | 4.4 | 86.71 | 24.6 | 23.1
150 | 31/08/2025 18:25:30 | 764.37 | 0 | 0 | 1.7 | 1051.8 | 1.65 | 1.73 | 1294 | 1293.6 | 0 | 385918 | 98.04 | 49.97 | -0.87 | 3.82 | 0.01 | 2.36 | 58.3 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 6.95 | 4.4 | 86.72 | 24.6 | 23.1
149 | 31/08/2025 18:20:30 | 765.23 | 0 | 0 | 2.3 | 1044.7 | 1.77 | 1.85 | 1294 | 1293.4 | 0 | 385918 | 124.39 | 49.95 | -0.94 | 3.82 | 0.01 | 2.6 | 57.4 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 7.66 | 4.4 | 86.72 | 24.6 | 23.1
148 | 31/08/2025 18:15:30 | 768.37 | 0 | 0 | 1.96 | 1048.2 | 2.56 | 2.68 | 1294 | 1293.3 | 1 | 385918 | 73.11 | 50.01 | 1 | 3.82 | 0.01 | 3.03 | 56.4 | 17.97 | 15.91 | 0 | 3.75 | - | 8.94 | 4.4 | 86.74 | 24.6 | 23.2
147 | 31/08/2025 18:10:30 | 769.2 | 0 | 0 | 2.56 | 1039.7 | 2.79 | 2.9 | 1293 | 1293.1 | 0 | 385917 | 88.22 | 49.93 | 0.99 | 3.82 | 0.01 | 4.75 | 60 | 17.96 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 14.01 | 4.4 | 86.7 | 24.6 | 23.3
146 | 31/08/2025 18:05:30 | 768.6 | 0 | 0 | 2.56 | 1046.9 | 3.07 | 3.21 | 1293 | 1292.8 | 0 | 385917 | 79.65 | 49.98 | -0.98 | 3.82 | 0.01 | 5.38 | 59.6 | 17.96 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 15.88 | 4.4 | 86.72 | 24.7 | 23.6
145 | 31/08/2025 18:00:30 | 782.63 | 0 | 0 | 4.1 | 1040.8 | 4.02 | 4.18 | 1293 | 1292.6 | 0 | 385917 | 98.04 | 50.02 | 1 | 3.82 | 0.01 | 6.27 | 59.1 | 17.96 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 18.51 | 4.4 | 86.76 | 24.8 | 24.1
144 | 31/08/2025 17:55:30 | 778.27 | 0 | 0 | 4.01 | 1047.9 | 3.9 | 4.09 | 1293 | 1292.2 | 1 | 385917 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.82 | 0.01 | 7.07 | 58.5 | 17.96 | 15.9 | 0 | 3.75 | - | 20.86 | 4.4 | 86.78 | 24.8 | 24.6
143 | 31/08/2025 17:50:30 | 777.93 | 0 | 0 | 5.38 | 1056.7 | 5.19 | 5.49 | 1292 | 1291.8 | 0 | 385916 | 98.05 | 49.97 | 1 | 3.81 | 0.02 | 8.18 | 57.8 | 17.94 | 15.89 | 0 | 3.75 | - | 24.14 | 4.4 | 86.75 | 24.9 | 24.9
142 | 31/08/2025 17:45:30 | 776.33 | 0 | 0 | 6.49 | 1038.1 | 6.91 | 7.17 | 1292 | 1291.3 | 1 | 385916 | 90.47 | 49.91 | 1 | 3.81 | 0.02 | 9.72 | 56.9 | 17.94 | 15.89 | 0 | 3.75 | - | 28.68 | 4.39 | 86.79 | 25 | 25.2
141 | 31/08/2025 17:40:30 | 775.67 | 0 | 0 | 6.83 | 1043.1 | 6.68 | 6.97 | 1291 | 1290.7 | 1 | 385915 | 98.05 | 49.83 | -0.99 | 3.81 | 0.02 | 10.23 | 56.2 | 17.93 | 15.88 | 0 | 3.75 | - | 30.21 | 4.39 | 86.78 | 25 | 25.3
140 | 31/08/2025 17:35:30 | 775.03 | 0 | 0 | 8.71 | 1047.1 | 8.9 | 9.32 | 1290 | 1290.1 | 0 | 385914 | 93.47 | 49.89 | 1 | 3.81 | 0.03 | 12.3 | 60 | 17.92 | 15.86 | 0 | 3.75 | - | 36.3 | 4.39 | 86.77 | 25 | 25.6
139 | 31/08/2025 17:30:30 | 773.27 | 0 | 0 | 12.21 | 1092.3 | 11.36 | 12.41 | 1290 | 1289.2 | 2 | 385914 | 98.42 | 49.88 | -0.99 | 3.81 | 0.04 | 16.12 | 59.7 | 17.92 | 15.86 | 0 | 3.75 | - | 47.58 | 4.38 | 86.83 | 24.9 | 25.8
138 | 31/08/2025 17:25:30 | 773.9 | 0 | 0 | 19.14 | 1100.6 | 17.74 | 19.52 | 1288 | 1287.9 | 2 | 385912 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.8 | 0.06 | 24.45 | 58.7 | 17.89 | 15.84 | 21 | 3.75 | - | 72.17 | 4.38 | 86.8 | 24.9 | 26
137 | 31/08/2025 17:20:30 | 777.67 | 0 | 0 | 21.53 | 1095.7 | 20.04 | 21.96 | 1286 | 1286.1 | 1 | 385910 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 3.8 | 0.06 | 26.48 | 56.8 | 17.86 | 15.82 | 26 | 3.75 | - | 78.15 | 4.37 | 86.8 | 24.8 | 26.3
136 | 31/08/2025 17:15:30 | 778.83 | 0 | 0 | 20.67 | 1099.7 | 18.99 | 20.88 | 1285 | 1284.4 | 2 | 385909 | 98.98 | 49.97 | -0.99 | 3.79 | 0.06 | 25.56 | 59.5 | 17.85 | 15.8 | 25 | 3.75 | - | 75.44 | 4.37 | 86.85 | 24.8 | 26.7
135 | 31/08/2025 17:10:30 | 774.07 | 0 | 0 | 26.06 | 1117.7 | 23.78 | 26.58 | 1283 | 1282.5 | 3 | 385907 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 3.79 | 0.08 | 31.61 | 57.8 | 17.82 | 15.78 | 43 | 3.74 | - | 93.29 | 4.36 | 86.86 | 24.7 | 27.2
134 | 31/08/2025 17:05:30 | 780.13 | 0 | 0 | 40.33 | 1122.7 | 36.64 | 41.14 | 1280 | 1279.9 | 4 | 385904 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.78 | 0.12 | 48.15 | 59.7 | 17.78 | 15.74 | 79 | 3.74 | - | 142.13 | 4.35 | 86.83 | 24.8 | 27.5
133 | 31/08/2025 17:00:30 | 796.27 | 0 | 0 | 49.13 | 1121.2 | 44.13 | 49.48 | 1276 | 1276 | 3 | 385900 | 99.29 | 49.9 | 0.99 | 3.77 | 0.15 | 58.97 | 59 | 17.72 | 15.69 | 111 | 3.73 | - | 174.07 | 4.34 | 86.84 | 25.1 | 27.3
132 | 31/08/2025 16:55:30 | 795.6 | 0 | 0 | 49.56 | 1137.6 | 43.57 | 49.56 | 1273 | 1272.2 | 5 | 385897 | 99.99 | 49.83 | -0.99 | 3.76 | 0.15 | 56.66 | 58.8 | 17.68 | 15.66 | 112 | 3.72 | - | 167.23 | 4.32 | 86.9 | 25.1 | 26.9
131 | 31/08/2025 16:50:30 | 794.27 | 0 | 0 | 45.28 | 1123.3 | 41.12 | 46.19 | 1268 | 1268.1 | 2 | 385892 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.74 | 0.13 | 55 | 57.2 | 17.61 | 15.59 | 109 | 3.71 | - | 162.34 | 4.31 | 86.84 | 25 | 25.5
130 | 31/08/2025 16:45:30 | 790.03 | 0 | 0 | 33.66 | 1116.5 | 30.51 | 34.06 | 1266 | 1265.4 | 3 | 385890 | 98.82 | 49.89 | -0.99 | 3.74 | 0.1 | 39.43 | 58 | 17.58 | 15.57 | 71 | 3.71 | - | 116.38 | 4.3 | 86.9 | 24.9 | 24.7
129 | 31/08/2025 16:40:30 | 788.87 | 0 | 0 | 30.76 | 1112 | 28.12 | 31.27 | 1263 | 1262.8 | 2 | 385887 | 98.37 | 49.88 | 0.99 | 3.73 | 0.09 | 37.09 | 58.9 | 17.54 | 15.53 | 66 | 3.7 | - | 109.49 | 4.29 | 86.88 | 24.8 | 24.6
128 | 31/08/2025 16:35:30 | 789.77 | 0 | 0 | 25.8 | 1107.6 | 23.24 | 25.74 | 1261 | 1260.4 | 3 | 385885 | 100.22 | 49.89 | -0.99 | 3.72 | 0.08 | 31.57 | 57 | 17.51 | 15.51 | 48 | 3.7 | - | 93.19 | 4.28 | 86.92 | 24.7 | 24.8
127 | 31/08/2025 16:30:30 | 787.97 | 0 | 0 | 30.76 | 1109.3 | 28.28 | 31.38 | 1258 | 1258.1 | 2 | 385882 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 3.71 | 0.09 | 37.51 | 57.8 | 17.47 | 15.47 | 64 | 3.69 | - | 110.72 | 4.27 | 86.88 | 24.6 | 24.9
126 | 31/08/2025 16:25:30 | 787.23 | 0 | 0 | 36.48 | 1125 | 33.08 | 37.21 | 1256 | 1255.3 | 4 | 385880 | 98.04 | 49.93 | 1 | 3.71 | 0.11 | 44 | 59 | 17.44 | 15.45 | 83 | 3.68 | - | 129.86 | 4.26 | 86.94 | 24.4 | 25
125 | 31/08/2025 16:20:30 | 792.83 | 0 | 0 | 51.44 | 1135.2 | 45.34 | 51.47 | 1252 | 1251.9 | 4 | 385876 | 99.95 | 49.98 | 0.99 | 3.7 | 0.15 | 60.68 | 59.5 | 17.39 | 15.4 | 123 | 3.68 | - | 179.1 | 4.25 | 86.91 | 24.2 | 24.8
124 | 31/08/2025 16:15:30 | 783.53 | 0 | 0 | 34.94 | 1121.2 | 31.82 | 35.67 | 1248 | 1247.6 | 2 | 385872 | 97.94 | 49.96 | 1 | 3.68 | 0.1 | 42.97 | 57.6 | 17.33 | 15.35 | 83 | 3.67 | - | 126.83 | 4.24 | 86.94 | 24 | 23.9
123 | 31/08/2025 16:10:30 | 770.87 | 0 | 0 | 17.94 | 1108.4 | 16.51 | 18.3 | 1246 | 1245.5 | 2 | 385870 | 98.04 | 50 | 0.99 | 3.68 | 0.05 | 23.77 | 59.2 | 17.31 | 15.32 | 25 | 3.66 | - | 70.16 | 4.23 | 86.96 | 24.1 | 23.8
122 | 31/08/2025 16:05:30 | 772.97 | 0 | 0 | 22.3 | 1104.7 | 20.59 | 22.75 | 1244 | 1243.9 | 1 | 385868 | 98.04 | 50.02 | 0.99 | 3.67 | 0.07 | 27.03 | 57.5 | 17.28 | 15.3 | 27 | 3.66 | - | 79.8 | 4.22 | 86.95 | 24.3 | 23.9
121 | 31/08/2025 16:00:30 | 772.03 | 0 | 0 | 19.56 | 1100.1 | 18.14 | 19.95 | 1243 | 1242.2 | 2 | 385867 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 3.67 | 0.06 | 24.7 | 59.8 | 17.26 | 15.29 | 8 | 3.66 | - | 72.92 | 4.22 | 87 | 25 | 24.2
120 | 31/08/2025 15:55:30 | 771.9 | 0 | 0 | 10.85 | 1060.1 | 10.12 | 10.73 | 1241 | 1240.9 | 0 | 385865 | 101.13 | 49.91 | 0.99 | 3.66 | 0.03 | 15.48 | 58.1 | 17.24 | 15.26 | 0 | 3.66 | - | 45.68 | 4.21 | 86.96 | 26.8 | 26.2
119 | 31/08/2025 15:50:30 | 755.83 | 0 | 0 | 8.71 | 1051.9 | 8.45 | 8.88 | 1241 | 1240.2 | 2 | 385865 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.66 | 0.03 | 11.77 | 56.8 | 17.24 | 15.26 | 0 | 3.66 | - | 34.75 | 4.21 | 87.03 | 29 | 32.6
118 | 31/08/2025 15:45:30 | 782.1 | 0 | 0 | 23.58 | 1064.1 | 22.6 | 24.05 | 1239 | 1239 | 3 | 385863 | 98.04 | 49.92 | 1 | 3.66 | 0.07 | 27.77 | 59 | 17.21 | 15.24 | 39 | 3.66 | 99.95 | 81.96 | 4.21 | 86.97 | 29.5 | 36.9
117 | 31/08/2025 15:40:30 | 787.03 | 0 | 0 | 66.47 | 1094.4 | 61.95 | 67.8 | 1236 | 1235.3 | 8 | 385860 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 3.65 | 0.2 | 73 | 58.6 | 17.17 | 15.2 | 167 | 3.65 | 99.92 | 215.46 | 4.19 | 87.01 | 29.9 | 40.4
116 | 31/08/2025 15:35:30 | 793.03 | 0 | 0 | 125.61 | 1104.7 | 113.23 | 125.08 | 1228 | 1228.1 | 13 | 385852 | 100.42 | 49.93 | -0.99 | 3.62 | 0.37 | 143.18 | 59.2 | 17.06 | 15.1 | 375 | 3.63 | 99.85 | 422.61 | 4.17 | 86.94 | 30.6 | 42.9
115 | 31/08/2025 15:30:30 | 789.53 | 0 | 0 | 130.73 | 1078.9 | 123.59 | 133.34 | 1215 | 1215.1 | 12 | 385839 | 98.04 | 49.98 | -0.99 | 3.59 | 0.39 | 147.23 | 59.8 | 16.88 | 14.94 | 396 | 3.59 | 99.84 | 434.56 | 4.13 | 86.92 | 30.7 | 42.6
114 | 31/08/2025 15:25:30 | 791.27 | 0 | 0 | 150.39 | 1088 | 137.39 | 149.48 | 1203 | 1203 | 15 | 385827 | 100.61 | 49.92 | -0.99 | 3.55 | 0.44 | 164.66 | 62.7 | 16.71 | 14.79 | 426 | 3.56 | 99.88 | 486.02 | 4.08 | 86.94 | 30.6 | 43.6
113 | 31/08/2025 15:20:30 | 778.5 | 0 | 0 | 83.14 | 1074.5 | 78.92 | 84.8 | 1188 | 1187.3 | 11 | 385812 | 98.04 | 49.93 | 0.99 | 3.51 | 0.25 | 92.69 | 58.4 | 16.5 | 14.61 | 244 | 3.51 | 99.93 | 273.6 | 4.03 | 86.97 | 30.5 | 43.1
112 | 31/08/2025 15:15:30 | 781.83 | 0 | 0 | 252.84 | 1092.2 | 230.98 | 252.28 | 1177 | 1177.1 | 15 | 385801 | 100.22 | 49.96 | 0.99 | 3.47 | 0.75 | 286.93 | 68.4 | 16.35 | 14.48 | 753 | 3.48 | 99.91 | 846.91 | 4 | 86.92 | 30.6 | 43.5
111 | 31/08/2025 15:10:30 | 773.23 | 0 | 0 | 162.6 | 1099.8 | 147.11 | 161.79 | 1162 | 1161.2 | 12 | 385786 | 100.5 | 50.06 | -0.99 | 3.43 | 0.48 | 156.51 | 62.1 | 16.14 | 14.29 | 385 | 3.43 | 99.99 | 461.94 | 3.94 | 86.96 | 30.4 | 41.2
110 | 31/08/2025 15:05:30 | 776.57 | 0 | 0 | 104.5 | 1078.5 | 98.83 | 106.59 | 1150 | 1149.6 | 15 | 385774 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 3.39 | 0.31 | 120.43 | 58.9 | 15.97 | 14.14 | 311 | 3.4 | 99.92 | 355.45 | 3.9 | 86.92 | 30.4 | 42.1
109 | 31/08/2025 15:00:30 | 785.13 | 0 | 0 | 216.69 | 1111.6 | 198.83 | 221.02 | 1135 | 1135 | 13 | 385759 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 3.35 | 0.64 | 229.52 | 64 | 15.76 | 13.96 | 581 | 3.35 | 99.91 | 677.46 | 3.86 | 86.88 | 30.2 | 41
108 | 31/08/2025 14:55:30 | 775.9 | 0 | 0 | 121.59 | 1100.4 | 112.7 | 124.02 | 1122 | 1121.9 | 9 | 385746 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 3.31 | 0.36 | 137.65 | 59.3 | 15.58 | 13.8 | 352 | 3.32 | 99.84 | 406.3 | 3.81 | 86.83 | 30.2 | 41.1
107 | 31/08/2025 14:50:30 | 773.93 | 0 | 0 | 101.42 | 1071.5 | 93.63 | 100.33 | 1113 | 1112.7 | 14 | 385737 | 101.09 | 50.04 | -0.99 | 3.29 | 0.3 | 113.73 | 59.7 | 15.46 | 13.69 | 285 | 3.29 | 99.85 | 335.68 | 3.78 | 86.84 | 30.8 | 44.7
106 | 31/08/2025 14:45:30 | 784.33 | 0 | 0 | 194.14 | 1085.7 | 178.79 | 194.12 | 1099 | 1098.9 | 20 | 385723 | 100.01 | 50.13 | -0.99 | 3.24 | 0.57 | 228.37 | 66.3 | 15.26 | 13.52 | 621 | 3.25 | 99.84 | 674.04 | 3.74 | 86.85 | 30.9 | 46
105 | 31/08/2025 14:40:30 | 786.37 | 0 | 0 | 281.12 | 1079.2 | 259.97 | 280.56 | 1079 | 1078.5 | 21 | 385703 | 100.2 | 50.07 | 0.99 | 3.18 | 0.83 | 328.64 | 71.7 | 14.99 | 13.27 | 844 | 3.19 | 99.8 | 970 | 3.67 | 86.78 | 30.5 | 43.8
104 | 31/08/2025 14:35:30 | 778.9 | 0 | 0 | 122.1 | 1083.1 | 114.99 | 124.54 | 1058 | 1057.6 | 15 | 385682 | 98.04 | 50.16 | 0.99 | 3.12 | 0.36 | 131.62 | 58.4 | 14.69 | 13.01 | 343 | 3.13 | 99.74 | 388.49 | 3.6 | 86.72 | 30.6 | 42.1
103 | 31/08/2025 14:30:30 | 782.63 | 0 | 0 | 303.34 | 1080.7 | 286.3 | 309.41 | 1043 | 1042.7 | 18 | 385667 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 3.08 | 0.9 | 303.12 | 75.4 | 14.49 | 12.83 | 829 | 3.1 | 99.47 | 894.69 | 3.56 | 86.48 | 30.7 | 43.8
102 | 31/08/2025 14:25:30 | 777.5 | 0 | 0 | 173.46 | 1104 | 160.26 | 176.93 | 1025 | 1024.6 | 19 | 385649 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 3.03 | 0.51 | 224.34 | 63.9 | 14.24 | 12.61 | 608 | 3.04 | 99.45 | 662.16 | 3.5 | 86.41 | 30.7 | 42.7
101 | 31/08/2025 14:20:30 | 774.53 | 0 | 0 | 154.83 | 1103.7 | 143.09 | 157.93 | 1006 | 1005.6 | 12 | 385630 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 2.97 | 0.46 | 171.47 | 58.7 | 13.97 | 12.37 | 455 | 2.99 | 99.37 | 506.11 | 3.44 | 86.29 | 30.1 | 40.3
100 | 31/08/2025 14:15:30 | 766.27 | 0 | 0 | 123.47 | 1098.6 | 111.77 | 122.79 | 994 | 993.9 | 10 | 385618 | 100.55 | 49.95 | 0.99 | 2.93 | 0.36 | 136.32 | 60 | 13.81 | 12.22 | 348 | 2.95 | 99.32 | 402.37 | 3.4 | 86.24 | 30 | 40.5
99 | 31/08/2025 14:10:30 | 772.93 | 0 | 0 | 138.42 | 1087 | 127.09 | 138.15 | 984 | 983.4 | 13 | 385608 | 100.2 | 49.98 | 0.99 | 2.9 | 0.41 | 150.77 | 58.8 | 13.67 | 12.1 | 397 | 2.92 | 99.33 | 445.01 | 3.37 | 86.23 | 30.4 | 43.2
98 | 31/08/2025 14:05:30 | 781.2 | 0 | 0 | 149.53 | 1079.2 | 138.08 | 149.02 | 971 | 970.9 | 15 | 385595 | 100.34 | 50.08 | 1 | 2.87 | 0.44 | 185.86 | 58.4 | 13.49 | 11.94 | 498 | 2.89 | 99.24 | 548.59 | 3.33 | 86.14 | 30.7 | 46.9
97 | 31/08/2025 14:00:30 | 788.13 | 0 | 0 | 251.47 | 1084.3 | 233.03 | 252.67 | 956 | 955.6 | 25 | 385580 | 99.53 | 50.15 | 0.99 | 2.82 | 0.74 | 249.84 | 75.4 | 13.28 | 11.76 | 679 | 2.84 | 99.43 | 737.42 | 3.27 | 86.21 | 30.3 | 46.7
96 | 31/08/2025 13:55:30 | 784.17 | 0 | 0 | 155.77 | 1101.9 | 144.19 | 158.88 | 931 | 931 | 11 | 385555 | 98.04 | 50.17 | -0.99 | 2.75 | 0.46 | 171.66 | 60.8 | 12.93 | 11.45 | 429 | 2.76 | 99.53 | 506.67 | 3.19 | 86.25 | 29.8 | 40.2
95 | 31/08/2025 13:50:30 | 774.63 | 0 | 0 | 131.84 | 1089 | 120.92 | 131.68 | 920 | 919.8 | 14 | 385544 | 100.12 | 50.13 | -0.99 | 2.72 | 0.39 | 150.6 | 59.8 | 12.78 | 11.31 | 375 | 2.73 | 99.47 | 444.5 | 3.15 | 86.21 | 29.8 | 41
94 | 31/08/2025 13:45:30 | 777.5 | 0 | 0 | 165.85 | 1097.2 | 154.18 | 169.17 | 906 | 905.2 | 15 | 385530 | 98.04 | 50.08 | 0.99 | 2.67 | 0.49 | 194.73 | 59.9 | 12.58 | 11.14 | 507 | 2.69 | 99.48 | 574.77 | 3.1 | 86.23 | 29.5 | 38.5
93 | 31/08/2025 13:40:30 | 776.1 | 0 | 0 | 139.02 | 1112.8 | 124.91 | 139 | 891 | 891 | 10 | 385515 | 100.02 | 50 | 0.99 | 2.63 | 0.41 | 155.18 | 58 | 12.38 | 10.96 | 396 | 2.65 | 99.32 | 458.02 | 3.06 | 86.08 | 29.3 | 35.9
92 | 31/08/2025 13:35:30 | 769.6 | 0 | 0 | 106.12 | 1114.7 | 97.1 | 108.24 | 881 | 880.9 | 7 | 385505 | 98.04 | 50.09 | -0.99 | 2.6 | 0.31 | 119.13 | 59.6 | 12.24 | 10.83 | 279 | 2.62 | 99.29 | 351.61 | 3.02 | 86.08 | 29.1 | 34.7
91 | 31/08/2025 13:30:30 | 766.07 | 0 | 0 | 78.86 | 1094.4 | 71.59 | 78.35 | 874 | 873.9 | 8 | 385498 | 100.65 | 50.09 | 0.99 | 2.58 | 0.23 | 87.03 | 59 | 12.14 | 10.75 | 201 | 2.6 | 99.14 | 256.89 | 3 | 86.05 | 29.3 | 36.2
90 | 31/08/2025 13:25:30 | 767.63 | 0 | 0 | 109.37 | 1103.2 | 101.12 | 111.56 | 866 | 865.7 | 9 | 385490 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 2.56 | 0.32 | 121.41 | 58.6 | 12.03 | 10.65 | 299 | 2.58 | 99.07 | 358.35 | 2.97 | 86.01 | 29.6 | 38
89 | 31/08/2025 13:20:30 | 766.9 | 0 | 0 | 122.53 | 1101.1 | 113.5 | 124.98 | 857 | 856.4 | 12 | 385481 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 2.53 | 0.36 | 135.19 | 58.4 | 11.9 | 10.54 | 345 | 2.55 | 99.04 | 399.01 | 2.94 | 86.01 | 29.7 | 38.8
88 | 31/08/2025 13:15:30 | 766.9 | 0 | 0 | 143.81 | 1099.5 | 130.19 | 143.14 | 845 | 844.9 | 9 | 385469 | 100.47 | 50.03 | -0.99 | 2.49 | 0.42 | 161.58 | 58.3 | 11.74 | 10.39 | 401 | 2.52 | 98.93 | 476.91 | 2.9 | 85.94 | 29.5 | 38.1
87 | 31/08/2025 13:10:30 | 770.67 | 0 | 0 | 92.28 | 1090 | 83.94 | 91.5 | 836 | 835.8 | 8 | 385460 | 100.85 | 50.14 | 0.99 | 2.47 | 0.27 | 104.12 | 59.9 | 11.61 | 10.28 | 236 | 2.5 | 98.82 | 307.31 | 2.87 | 85.89 | 29.7 | 40.8
86 | 31/08/2025 13:05:30 | 800.3 | 0 | 0 | 120.31 | 1083.2 | 113.29 | 122.72 | 828 | 827.3 | 14 | 385452 | 98.04 | 50.24 | 0.99 | 2.44 | 0.36 | 136.12 | 60.1 | 11.5 | 10.18 | 342 | 2.47 | 98.78 | 401.76 | 2.84 | 85.93 | 30.1 | 45.1
85 | 31/08/2025 13:00:30 | 794.83 | 0 | 0 | 184.22 | 1070.5 | 172.03 | 184.16 | 814 | 813.6 | 34 | 385438 | 100.03 | 50.25 | -0.99 | 2.4 | 0.54 | 204.18 | 67.4 | 11.31 | 10.01 | 573 | 2.43 | 98.67 | 602.66 | 2.8 | 85.78 | 30.5 | 47.9
84 | 31/08/2025 12:55:30 | 794.63 | 0 | 0 | 214.39 | 1088.8 | 196.99 | 214.48 | 780 | 789.9 | 8 | 385404 | 99.96 | 50.15 | 0.99 | 2.3 | 0.63 | 291.56 | 64.3 | 10.83 | 9.59 | 748 | 2.36 | 97.72 | 860.56 | 2.72 | 84.77 | 30.2 | 44.4
83 | 31/08/2025 12:50:30 | 793.53 | 0 | 0 | 219.6 | 1085.7 | 206.31 | 223.99 | 772 | 772 | 19 | 385396 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 2.28 | 0.65 | 243.33 | 63.1 | 10.72 | 9.49 | 642 | 2.3 | 99.03 | 718.2 | 2.66 | 85.79 | 30.1 | 43.5
82 | 31/08/2025 12:45:30 | 793.9 | 0 | 0 | 209.6 | 1095.4 | 191.57 | 209.84 | 753 | 752.6 | 20 | 385377 | 99.89 | 50.05 | 0.99 | 2.22 | 0.62 | 263.12 | 64.1 | 10.46 | 9.26 | 718 | 2.24 | 99.09 | 776.62 | 2.59 | 85.75 | 29.9 | 43.4
81 | 31/08/2025 12:40:30 | 787.9 | 0 | 0 | 182.51 | 1097.1 | 169.68 | 186.16 | 733 | 732.6 | 12 | 385357 | 98.04 | 50.03 | 0.99 | 2.16 | 0.54 | 186.42 | 61.4 | 10.18 | 9.01 | 496 | 2.19 | 98.75 | 550.23 | 2.53 | 85.38 | 29.8 | 43.5
80 | 31/08/2025 12:35:30 | 785.77 | 0 | 0 | 156.79 | 1079.6 | 148.13 | 159.93 | 721 | 721 | 16 | 385345 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 2.13 | 0.46 | 174.43 | 59.8 | 10.01 | 8.87 | 460 | 2.15 | 99.07 | 514.86 | 2.49 | 85.57 | 29.8 | 44.2
79 | 31/08/2025 12:30:30 | 785.6 | 0 | 0 | 160.13 | 1086.2 | 147.04 | 159.72 | 705 | 705.1 | 16 | 385329 | 100.26 | 49.98 | 0.99 | 2.08 | 0.47 | 178.76 | 62 | 9.79 | 8.67 | 480 | 2.1 | 99.04 | 527.62 | 2.43 | 85.49 | 29.8 | 44.6
78 | 31/08/2025 12:25:30 | 785.07 | 0 | 0 | 126.37 | 1068.9 | 120.59 | 128.9 | 689 | 688.9 | 18 | 385313 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 2.03 | 0.37 | 139.38 | 60.2 | 9.57 | 8.47 | 377 | 2.05 | 99.25 | 411.39 | 2.38 | 85.59 | 29.8 | 46.3
77 | 31/08/2025 12:20:30 | 787.9 | 0 | 0 | 254.63 | 1077.2 | 244.4 | 263.26 | 671 | 670.8 | 19 | 385295 | 96.72 | 50.05 | -0.99 | 1.98 | 0.75 | 192.14 | 68.2 | 9.32 | 8.25 | 512 | 1.99 | 99.37 | 567.11 | 2.31 | 85.59 | 30 | 46.1
76 | 31/08/2025 12:15:30 | 780.6 | 0 | 0 | 269.5 | 1110.4 | 243.16 | 270 | 652 | 651.5 | 21 | 385276 | 99.81 | 50.12 | 0.99 | 1.92 | 0.8 | 435.01 | 79 | 9.06 | 8.02 | 1188 | 1.93 | 99.45 | 1283.98 | 2.25 | 85.45 | 29.9 | 47
75 | 31/08/2025 12:10:30 | 789.23 | 0 | 0 | 168.93 | 1084.9 | 158.82 | 172.31 | 631 | 630.6 | 18 | 385255 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 1.86 | 0.5 | 198.34 | 60.8 | 8.76 | 7.76 | 526 | 1.87 | 99.76 | 585.41 | 2.18 | 85.59 | 29.7 | 47
74 | 31/08/2025 12:05:30 | 782.3 | 0 | 0 | 197.21 | 1089.9 | 180.79 | 197.04 | 613 | 612.6 | 26 | 385237 | 100.09 | 50.15 | 0.99 | 1.81 | 0.58 | 203.36 | 70.6 | 8.51 | 7.54 | 551 | 1.82 | 99.63 | 600.23 | 2.12 | 85.31 | 30.2 | 49.1
73 | 31/08/2025 12:00:30 | 795.23 | 0 | 0 | 348.12 | 1155.8 | 303.64 | 350.94 | 587 | 587.1 | 18 | 385211 | 99.2 | 50.09 | -0.99 | 1.73 | 1.03 | 437.53 | 79.3 | 8.15 | 7.22 | 1186 | 1.74 | 99.75 | 1291.4 | 2.03 | 85.18 | 29.7 | 44
72 | 31/08/2025 11:55:30 | 794.87 | 0 | 0 | 182.43 | 1094.5 | 170.01 | 186.08 | 569 | 568.5 | 14 | 385193 | 98.04 | 50.11 | -0.99 | 1.68 | 0.54 | 237.91 | 62.6 | 7.9 | 7 | 607 | 1.67 | - | 702.23 | 1.97 | 85.43 | 29.4 | 42.8
71 | 31/08/2025 11:50:30 | 789.6 | 0 | 0 | 319.06 | 1092 | 298.94 | 326.45 | 555 | 554.4 | 22 | 385179 | 97.74 | 50.09 | 0.99 | 1.64 | 0.94 | 432.41 | 78.1 | 7.71 | 6.83 | 1156 | 1.63 | - | 1276.29 | 1.92 | 85.32 | 29.5 | 45.2
70 | 31/08/2025 11:45:30 | 777.43 | 0 | 0 | 117.66 | 1077.9 | 108.31 | 116.74 | 533 | 533 | 12 | 385157 | 100.79 | 50.09 | -0.99 | 1.57 | 0.35 | 132.37 | 57.8 | 7.4 | 6.55 | 339 | 1.57 | - | 390.71 | 1.84 | 85.36 | 29.3 | 43.9
69 | 31/08/2025 11:40:30 | 791.47 | 0 | 0 | 134.24 | 1158.4 | 118.2 | 136.92 | 521 | 520.3 | 6 | 385145 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 1.54 | 0.4 | 174.09 | 59.9 | 7.24 | 6.41 | 480 | 1.52 | - | 513.84 | 1.8 | 85.53 | 29.2 | 46.7
68 | 31/08/2025 11:35:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 385139 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 6.33 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.31 | 28.9 | 0
67 | 31/08/2025 11:30:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 385139 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 6.33 | 0 | 1.47 | - | 0 | 1.74 | 87.31 | 0 | 0
66 | 31/08/2025 11:25:30 | 780.33 | 0 | 0 | 308.72 | 1107.1 | 284.43 | 314.89 | 515 | 515 | 21 | 385139 | 98.04 | 49.99 | 0.99 | 1.52 | 0.91 | 321 | 75.8 | 7.15 | 6.33 | 806 | 1.47 | - | 947.46 | 1.74 | 87.56 | 28.6 | 43
65 | 31/08/2025 11:20:30 | 779 | 0 | 0 | 213.79 | 1120.1 | 194.68 | 218.06 | 494 | 493.3 | 10 | 385118 | 98.04 | 49.97 | 0.99 | 1.46 | 0.63 | 177.74 | 62.5 | 6.86 | 6.08 | 449 | 1.4 | - | 524.62 | 1.66 | 87.78 | 28 | 40.6
64 | 31/08/2025 11:15:30 | 763.53 | 0 | 0 | 126.12 | 1090.7 | 115.5 | 125.97 | 484 | 483.9 | 16 | 385108 | 100.12 | 50.06 | 0.99 | 1.43 | 0.37 | 143.44 | 58.2 | 6.72 | 5.95 | 356 | 1.37 | - | 423.36 | 1.62 | 88.02 | 28.5 | 44.1
63 | 31/08/2025 11:10:30 | 782.73 | 0 | 0 | 301.8 | 1104.7 | 272.48 | 301.01 | 468 | 468 | 17 | 385092 | 100.26 | 50.02 | 0.99 | 1.38 | 0.89 | 387.58 | 66.5 | 6.5 | 5.76 | 1031 | 1.32 | - | 1143.99 | 1.57 | 88.04 | 28.3 | 43.6
62 | 31/08/2025 11:05:30 | 773.5 | 0 | 0 | 194.99 | 1091.3 | 182.25 | 198.89 | 451 | 450.9 | 19 | 385075 | 98.04 | 50.06 | -0.99 | 1.33 | 0.58 | 212.54 | 62.7 | 6.26 | 5.55 | 566 | 1.27 | - | 627.33 | 1.51 | 88.04 | 28.2 | 43.1
61 | 31/08/2025 11:00:30 | 774.93 | 0 | 0 | 158.59 | 1114 | 145.21 | 161.76 | 432 | 431.3 | 15 | 385056 | 98.04 | 50.04 | -0.99 | 1.28 | 0.47 | 177.32 | 60.1 | 6 | 5.31 | 473 | 1.21 | - | 523.36 | 1.45 | 88.12 | 27.9 | 39.5
60 | 31/08/2025 10:55:30 | 773.8 | 312.6 | 104.2 | 150.04 | 1103.5 | 138.69 | 153.04 | 417 | 416.6 | 12 | 385041 | 98.04 | 49.96 | -0.99 | 1.23 | 0.44 | 168.07 | 60.2 | 5.79 | 5.13 | 432 | 1.17 | - | 496.09 | 1.4 | 87.98 | 27.9 | 38.8
59 | 31/08/2025 10:50:30 | 773.63 | 0 | 0 | 133.64 | 1110.2 | 119.98 | 133.21 | 405 | 404.9 | 14 | 385029 | 100.33 | 50.03 | -0.99 | 1.2 | 0.39 | 149.1 | 59.2 | 5.63 | 4.98 | 382 | 1.14 | - | 440.09 | 1.36 | 88.03 | 27.8 | 39.7
58 | 31/08/2025 10:45:30 | 776.87 | 0 | 0 | 192.08 | 1112.6 | 172.56 | 191.99 | 391 | 390.9 | 15 | 385015 | 100.05 | 50.01 | -0.99 | 1.15 | 0.57 | 217.81 | 62.7 | 5.43 | 4.81 | 564 | 1.1 | - | 642.87 | 1.31 | 87.83 | 27.6 | 39.5
57 | 31/08/2025 10:40:30 | 772.67 | 0 | 0 | 126.89 | 1103.6 | 117.28 | 129.43 | 376 | 375.3 | 14 | 385000 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 1.11 | 0.37 | 143.02 | 60.2 | 5.22 | 4.62 | 347 | 1.05 | - | 422.14 | 1.26 | 87.94 | 27.6 | 39
56 | 31/08/2025 10:35:30 | 776.6 | 0 | 0 | 135.77 | 1103.6 | 122.71 | 135.42 | 362 | 361.7 | 14 | 384986 | 100.26 | 49.98 | 0.99 | 1.07 | 0.4 | 153.94 | 59.5 | 5.03 | 4.45 | 381 | 1.02 | - | 454.37 | 1.22 | 87.72 | 27.9 | 40.8
55 | 31/08/2025 10:30:30 | 780.7 | 0 | 0 | 158.85 | 1095.3 | 147.93 | 162.03 | 348 | 348 | 19 | 384972 | 98.04 | 49.95 | -0.99 | 1.03 | 0.47 | 181.77 | 60 | 4.83 | 4.28 | 465 | 0.98 | - | 536.5 | 1.17 | 87.57 | 28 | 42.9
54 | 31/08/2025 10:25:30 | 798.4 | 0 | 0 | 314.19 | 1092.8 | 287.59 | 314.27 | 329 | 329 | 19 | 384953 | 99.97 | 49.98 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 354.8 | 71.2 | 4.57 | 4.05 | 922 | 0.93 | - | 1047.22 | 1.12 | 86.94 | 28.2 | 44.8
53 | 31/08/2025 10:20:30 | 790.43 | 0 | 0 | 281.64 | 1098.3 | 261.56 | 287.27 | 310 | 309.5 | 19 | 384934 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.91 | 0.83 | 304.54 | 68.7 | 4.31 | 3.81 | 801 | 0.87 | - | 898.87 | 1.05 | 87.56 | 28.1 | 44.3
52 | 31/08/2025 10:15:30 | 788.6 | 0 | 0 | 260.27 | 1090.3 | 243.49 | 265.48 | 291 | 291 | 22 | 384915 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.86 | 0.77 | 307.37 | 68.2 | 4.04 | 3.58 | 799 | 0.81 | - | 907.23 | 0.98 | 87.29 | 27.9 | 45.6
51 | 31/08/2025 10:10:30 | 788.93 | 0 | 0 | 286.08 | 1090.9 | 267.49 | 291.8 | 269 | 268.8 | 18 | 384893 | 98.04 | 49.9 | -0.99 | 0.79 | 0.84 | 324.86 | 70.1 | 3.74 | 3.31 | 837 | 0.74 | - | 958.85 | 0.91 | 87.64 | 27.5 | 43.4
50 | 31/08/2025 10:05:30 | 780.23 | 0 | 0 | 107.15 | 1083 | 100.92 | 109.29 | 251 | 250.5 | 17 | 384875 | 98.04 | 49.95 | 0.99 | 0.74 | 0.32 | 122.61 | 58.7 | 3.49 | 3.09 | 311 | 0.69 | - | 361.89 | 0.84 | 87.99 | 27.4 | 42.6
49 | 31/08/2025 10:00:30 | 788.67 | 0 | 0 | 257.03 | 1089.1 | 237.12 | 258.25 | 234 | 233.2 | 21 | 384858 | 99.53 | 50.05 | 0.99 | 0.69 | 0.76 | 313.98 | 63.3 | 3.25 | 2.88 | 792 | 0.64 | - | 926.74 | 0.79 | 87.76 | 27.4 | 43.1
48 | 31/08/2025 09:55:30 | 791.67 | 0 | 0 | 257.97 | 1102.9 | 235.17 | 259.37 | 213 | 213.1 | 19 | 384837 | 99.46 | 50.08 | 0.99 | 0.63 | 0.76 | 292.39 | 66.4 | 2.96 | 2.62 | 737 | 0.58 | - | 863.01 | 0.72 | 87.68 | 27.1 | 40.6
47 | 31/08/2025 09:50:30 | 791.47 | 0 | 0 | 176.36 | 1105.1 | 161.53 | 178.5 | 194 | 193.9 | 17 | 384818 | 98.8 | 50.06 | 0.99 | 0.57 | 0.52 | 281.22 | 62.3 | 2.69 | 2.39 | 730 | 0.52 | - | 830.06 | 0.65 | 88.09 | 26.8 | 36.8
46 | 31/08/2025 09:45:30 | 769.53 | 0 | 0 | 131.33 | 1120.8 | 119.52 | 133.96 | 177 | 176.7 | 9 | 384801 | 98.04 | 50.07 | 0.99 | 0.52 | 0.39 | 160.97 | 60.5 | 2.46 | 2.18 | 401 | 0.47 | - | 475.13 | 0.59 | 88.25 | 26.2 | 32.9
45 | 31/08/2025 09:40:30 | 772.8 | 0 | 0 | 110.05 | 1133.6 | 99.02 | 112.25 | 168 | 167.7 | 9 | 384792 | 98.04 | 50.15 | 0.99 | 0.5 | 0.32 | 123.51 | 59.7 | 2.33 | 2.07 | 302 | 0.45 | - | 364.56 | 0.56 | 88.39 | 26.1 | 32.8
44 | 31/08/2025 09:35:30 | 772.8 | 0 | 0 | 116.46 | 1127.3 | 105.38 | 118.79 | 159 | 158.2 | 9 | 384783 | 98.04 | 50.12 | 0.99 | 0.47 | 0.34 | 130.07 | 58 | 2.21 | 1.96 | 325 | 0.42 | - | 383.92 | 0.53 | 88.38 | 25.9 | 32
43 | 31/08/2025 09:30:30 | 771.73 | 0 | 0 | 101.59 | 1128.8 | 91.8 | 103.62 | 150 | 149.4 | 8 | 384774 | 98.04 | 50.08 | -0.99 | 0.44 | 0.3 | 113.67 | 57.4 | 2.08 | 1.84 | 277 | 0.4 | - | 335.52 | 0.5 | 88.37 | 25.8 | 31.2
42 | 31/08/2025 09:25:30 | 769.97 | 0 | 0 | 71.52 | 1129.1 | 63.59 | 71.8 | 142 | 141.8 | 6 | 384766 | 99.62 | 50.01 | 0.99 | 0.42 | 0.21 | 81.43 | 58.3 | 1.97 | 1.75 | 187 | 0.38 | - | 240.36 | 0.48 | 87.87 | 25.7 | 30.4
41 | 31/08/2025 09:20:30 | 771.53 | 0 | 0 | 71.17 | 1123.4 | 64.62 | 72.59 | 136 | 136 | 6 | 384760 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.4 | 0.21 | 80.38 | 58.1 | 1.89 | 1.67 | 187 | 0.36 | - | 237.26 | 0.46 | 87.84 | 25.6 | 30.2
40 | 31/08/2025 09:15:30 | 772 | 0 | 0 | 74.59 | 1135.4 | 67.01 | 76.08 | 130 | 129.6 | 4 | 384754 | 98.04 | 50.02 | 1 | 0.38 | 0.22 | 82.23 | 57.7 | 1.81 | 1.6 | 198 | 0.35 | - | 242.71 | 0.44 | 88.01 | 25.4 | 29.3
39 | 31/08/2025 09:10:30 | 771.8 | 0 | 0 | 42.46 | 1102.6 | 39.28 | 43.31 | 126 | 125.5 | 4 | 384750 | 98.04 | 50.06 | 0.99 | 0.37 | 0.13 | 48.4 | 58.8 | 1.75 | 1.55 | 100 | 0.33 | - | 142.85 | 0.42 | 88.13 | 25.4 | 29.5
38 | 31/08/2025 09:05:30 | 774.37 | 0 | 0 | 48.87 | 1129.2 | 44.14 | 49.85 | 122 | 121.8 | 5 | 384746 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.36 | 0.14 | 54.17 | 58.7 | 1.69 | 1.5 | 128 | 0.33 | - | 159.89 | 0.41 | 87.83 | 25.6 | 30.4
37 | 31/08/2025 09:00:30 | 781.03 | 0 | 0 | 75.36 | 1134.3 | 67.77 | 76.87 | 117 | 116.3 | 6 | 384741 | 98.04 | 50.02 | -0.99 | 0.35 | 0.22 | 82.29 | 60.2 | 1.63 | 1.44 | 204 | 0.31 | - | 242.89 | 0.39 | 88.1 | 25.4 | 30.4
36 | 31/08/2025 08:55:30 | 778.6 | 171.4 | 57.13 | 77.16 | 1148.4 | 68.53 | 78.7 | 111 | 110.5 | 6 | 384735 | 98.04 | 50.02 | 0 | 0.33 | 0.23 | 77.12 | 56.7 | 1.54 | 1.37 | 184 | 0.3 | - | 227.61 | 0.38 | 87.37 | 25.3 | 30
35 | 31/08/2025 08:50:30 | 779.63 | 0 | 0 | 81.6 | 1131 | 73.59 | 83.23 | 105 | 104.2 | 5 | 384729 | 98.04 | 49.96 | 0.99 | 0.31 | 0.24 | 93.61 | 58.5 | 1.46 | 1.29 | 223 | 0.28 | - | 276.28 | 0.35 | 88.55 | 25 | 28.2
34 | 31/08/2025 08:45:30 | 774.67 | 0 | 0 | 44.68 | 1127.4 | 39.5 | 44.53 | 100 | 99.2 | 4 | 384724 | 100.33 | 49.96 | -0.99 | 0.3 | 0.13 | 50.58 | 57 | 1.39 | 1.23 | 113 | 0.26 | - | 149.29 | 0.33 | 88.37 | 25 | 27.4
33 | 31/08/2025 08:40:30 | 772.7 | 0 | 0 | 23.32 | 1099.4 | 22.22 | 24.43 | 96 | 95.9 | 2 | 384720 | 95.47 | 49.98 | -0.99 | 0.28 | 0.07 | 28.69 | 56.8 | 1.33 | 1.18 | 46 | 0.26 | - | 84.68 | 0.32 | 87.73 | 25 | 27.3
32 | 31/08/2025 08:35:30 | 775.93 | 0 | 0 | 28.88 | 1099.8 | 26.78 | 29.46 | 94 | 93.7 | 3 | 384718 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.28 | 0.09 | 34.06 | 58.4 | 1.31 | 1.16 | 60 | 0.25 | - | 100.52 | 0.32 | 88.08 | 25 | 27.7
31 | 31/08/2025 08:30:30 | 773.07 | 0 | 0 | 34.6 | 1117.7 | 31.73 | 35.47 | 91 | 90.4 | 3 | 384715 | 97.55 | 49.99 | 1 | 0.27 | 0.1 | 41.62 | 58.8 | 1.26 | 1.12 | 83 | 0.24 | - | 122.85 | 0.3 | 88.35 | 24.9 | 27.8
30 | 31/08/2025 08:25:30 | 773 | 0 | 0 | 34.43 | 1107.4 | 32.14 | 35.59 | 88 | 87.6 | 3 | 384712 | 96.73 | 50 | -0.99 | 0.26 | 0.1 | 41.22 | 59.8 | 1.22 | 1.08 | 74 | 0.24 | - | 121.68 | 0.29 | 88.35 | 24.9 | 28.3
29 | 31/08/2025 08:20:30 | 772.1 | 0 | 0 | 40.07 | 1115.8 | 35.87 | 40.03 | 85 | 84.9 | 4 | 384709 | 100.11 | 50.03 | 0.99 | 0.25 | 0.12 | 46.98 | 57 | 1.18 | 1.05 | 86 | 0.23 | - | 138.66 | 0.28 | 88.34 | 25 | 29.2
28 | 31/08/2025 08:15:30 | 774.8 | 0 | 0 | 67.5 | 1122.1 | 61.36 | 68.85 | 81 | 80.5 | 7 | 384705 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.24 | 0.2 | 80.91 | 58.1 | 1.13 | 1 | 193 | 0.22 | - | 238.82 | 0.27 | 88.88 | 25.1 | 29.6
27 | 31/08/2025 08:10:30 | 774.57 | 0 | 0 | 65.79 | 1131 | 58.16 | 65.78 | 74 | 73.9 | 5 | 384698 | 100.02 | 49.98 | -0.99 | 0.22 | 0.19 | 72.85 | 60 | 1.03 | 0.91 | 185 | 0.2 | - | 215.02 | 0.25 | 88.07 | 24.9 | 28.6
26 | 31/08/2025 08:05:30 | 774.33 | 0 | 0 | 48.02 | 1125.2 | 43.51 | 48.96 | 69 | 69 | 4 | 384693 | 98.08 | 49.97 | -0.99 | 0.2 | 0.14 | 55.49 | 56.9 | 0.96 | 0.85 | 123 | 0.19 | - | 163.77 | 0.23 | 88.16 | 24.8 | 28.3
25 | 31/08/2025 08:00:30 | 785 | 0 | 0 | 65.11 | 1147.7 | 56.92 | 65.33 | 65 | 64.6 | 6 | 384689 | 99.67 | 50.05 | -0.99 | 0.19 | 0.19 | 68.36 | 58.7 | 0.9 | 0.8 | 167 | 0.18 | - | 201.77 | 0.22 | 88.41 | 24.9 | 28.8
24 | 31/08/2025 07:55:30 | 785.87 | 0 | 0 | 65.36 | 1133.9 | 58.79 | 66.67 | 59 | 58.9 | 4 | 384683 | 98.04 | 50.01 | 0.99 | 0.17 | 0.19 | 73.52 | 57.2 | 0.82 | 0.73 | 172 | 0.16 | - | 217 | 0.2 | 87.95 | 24.8 | 28.1
23 | 31/08/2025 07:50:30 | 783.13 | 0 | 0 | 43.06 | 1128.1 | 38.93 | 43.92 | 55 | 54.6 | 3 | 384679 | 98.04 | 49.98 | 0.99 | 0.16 | 0.13 | 51.07 | 59.6 | 0.76 | 0.68 | 97 | 0.15 | - | 150.75 | 0.18 | 88.71 | 24.6 | 28.1
22 | 31/08/2025 07:45:30 | 782.43 | 0 | 0 | 42.38 | 1119.3 | 38.62 | 43.23 | 52 | 51.2 | 4 | 384676 | 98.04 | 49.94 | 0.99 | 0.15 | 0.13 | 48.82 | 59.5 | 0.72 | 0.64 | 100 | 0.14 | - | 144.1 | 0.17 | 89.23 | 24.7 | 28.3
21 | 31/08/2025 07:40:30 | 783.3 | 0 | 0 | 33.75 | 1113.1 | 30.64 | 34.1 | 48 | 48 | 3 | 384672 | 98.96 | 49.95 | 0.99 | 0.14 | 0.1 | 39.46 | 59.8 | 0.67 | 0.59 | 72 | 0.14 | - | 116.48 | 0.16 | 88 | 24.8 | 29.1
20 | 31/08/2025 07:35:30 | 785.5 | 0 | 0 | 65.02 | 1130.4 | 58.67 | 66.32 | 45 | 44.4 | 6 | 384669 | 98.04 | 49.89 | -0.99 | 0.13 | 0.19 | 98.54 | 57 | 0.63 | 0.55 | 289 | 0.13 | - | 290.86 | 0.15 | 89.14 | 24.9 | 29.8
19 | 31/08/2025 07:30:30 | 782.5 | 0 | 0 | 51.69 | 1130.6 | 45.8 | 51.78 | 39 | 38.9 | 5 | 384663 | 99.82 | 49.96 | 0.99 | 0.12 | 0.15 | 56.63 | 58.5 | 0.54 | 0.48 | 140 | 0.11 | - | 167.16 | 0.13 | 88.55 | 24.9 | 29.9
18 | 31/08/2025 07:25:30 | 788.6 | 0 | 0 | 64 | 1155.7 | 56.48 | 65.28 | 34 | 33.2 | 7 | 384658 | 98.04 | 49.97 | -0.99 | 0.1 | 0.19 | 71.31 | 59 | 0.47 | 0.42 | 221 | 0.09 | - | 210.47 | 0.11 | 89.6 | 24.8 | 29.7
17 | 31/08/2025 07:20:30 | 796.03 | 0 | 0 | 92.11 | 1162.5 | 80.11 | 93.12 | 27 | 27.1 | 6 | 384651 | 98.91 | 50.04 | 0.99 | 0.08 | 0.27 | 95.66 | 60.2 | 0.38 | 0.33 | 288 | 0.08 | - | 282.35 | 0.09 | 85.69 | 24.6 | 29
16 | 31/08/2025 07:15:30 | 793 | 0 | 0 | 59.81 | 1146.6 | 52.2 | 59.85 | 21 | 20.8 | 5 | 384645 | 99.93 | 49.98 | 1 | 0.06 | 0.18 | 68.21 | 58.2 | 0.29 | 0.26 | 210 | 0.05 | - | 201.34 | 0.07 | 86.09 | 24.3 | 27.4
15 | 31/08/2025 07:10:30 | 793.87 | 0 | 0 | 53.57 | 1140.5 | 47.89 | 54.62 | 16 | 16.1 | 4 | 384640 | 98.08 | 50.02 | 0.99 | 0.05 | 0.16 | 61.88 | 57.1 | 0.22 | 0.2 | 167 | 0.04 | - | 182.66 | 0.06 | 84.33 | 24.1 | 26.3
14 | 31/08/2025 07:05:30 | 795.83 | 0 | 0 | 36.74 | 1127.6 | 33.31 | 37.56 | 12 | 12 | 3 | 384636 | 97.8 | 50 | 0.99 | 0.04 | 0.11 | 43.07 | 59.5 | 0.17 | 0.15 | 94 | 0.03 | - | 127.12 | 0.04 | 84.33 | 24 | 25.2
13 | 31/08/2025 07:00:30 | 794.33 | 0 | 0 | 43.92 | 1147.6 | 39.09 | 44.86 | 9 | 9 | 2 | 384633 | 97.9 | 50.04 | 0.99 | 0.03 | 0.13 | 49.48 | 57 | 0.13 | 0.11 | 134 | 0.02 | - | 146.03 | 0.03 | 83.01 | 23.8 | 24.6
12 | 31/08/2025 06:55:30 | 791.37 | 0 | 0 | 26.31 | 1135.8 | 23.63 | 26.84 | 7 | 6.2 | 2 | 384631 | 98.04 | 50.03 | -0.99 | 0.02 | 0.08 | 30.4 | 57.4 | 0.1 | 0.09 | 77 | 0.01 | - | 89.72 | 0.02 | 89.83 | 23.7 | 23.8
11 | 31/08/2025 06:50:30 | 792 | 0 | 0 | 21.53 | 1131.2 | 19.41 | 21.96 | 5 | 4.2 | 2 | 384629 | 98.04 | 50.01 | -0.99 | 0.01 | 0.06 | 25.43 | 54.8 | 0.07 | 0.06 | 49 | 0 | - | 75.06 | 0.02 | 92.24 | 23.5 | 23.1
10 | 31/08/2025 06:45:30 | 788.5 | 0 | 0 | 16.49 | 1107.9 | 14.8 | 16.4 | 3 | 2.7 | 1 | 384627 | 100.53 | 49.99 | 1 | 0.01 | 0.05 | 20.24 | 52.1 | 0.04 | 0.04 | 25 | 0 | - | 59.76 | 0.01 | 88.55 | 23.4 | 22.4
9 | 31/08/2025 06:40:30 | 789.13 | 0 | 0 | 11.45 | 1099.7 | 10.42 | 11.46 | 2 | 1.6 | 1 | 384626 | 99.96 | 49.98 | 1 | 0.01 | 0.03 | 14.3 | 49.7 | 0.03 | 0.02 | 9 | 0 | - | 42.22 | 0.01 | 98.39 | 23.3 | 21.9
8 | 31/08/2025 06:35:30 | 786.67 | 0 | 0 | 6.15 | 1049.8 | 6.13 | 6.43 | 1 | 0.9 | 0 | 384625 | 95.63 | 49.96 | 1 | 0 | 0.02 | 8.73 | 47.6 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 25.78 | 0 | 73.79 | 23.2 | 21.6
7 | 31/08/2025 06:30:30 | 789.83 | 0 | 0 | 2.47 | 1046.2 | 3.44 | 3.6 | 1 | 0.5 | 0 | 384625 | 68.61 | 49.99 | 0.99 | 0 | 0.01 | 5.51 | 45.3 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 16.27 | 0 | - | 23.3 | 21.6
6 | 31/08/2025 06:25:30 | 786.77 | 0 | 0 | 2.22 | 1052.3 | 2.33 | 2.46 | 1 | 0.3 | 1 | 384625 | 90.39 | 49.96 | 0.99 | 0 | 0.01 | 2.64 | 42.9 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | - | 7.81 | 0 | - | 23.3 | 21.5
5 | 31/08/2025 06:20:30 | 789.3 | 0 | 0 | 1.11 | 1010.2 | 1.12 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 384624 | 98.06 | 49.93 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5.72 | 0 | - | 23.3 | 21.5
4 | 31/08/2025 06:15:30 | 789.9 | 0 | 0 | 0.85 | 871.5 | 1.29 | 1.13 | 0 | 0.1 | 0 | 384624 | 75.56 | 49.93 | 0.77 | 0 | 0 | 1.24 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.66 | 0 | - | 23.3 | 21.6
3 | 31/08/2025 06:10:30 | 790.6 | 0 | 0 | 0.76 | 973.7 | 0.9 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 384624 | 87.06 | 49.97 | -0.99 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.76 | 0 | - | 23.4 | 21.6
2 | 31/08/2025 06:05:30 | 787.27 | 0 | 0 | 0.51 | 987.2 | 0.89 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 384624 | 58.15 | 49.95 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 21.8
1 | 31/08/2025 06:00:30 | 772.1 | 0 | 0 | 0 | 798.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384624 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23.5 | 22
0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306.94 | - | - | 357.59 | - | - | -